**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ «Διαμόρφωση τμήματος υπάρχοντος**

**2η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ισογείου Πτέρυγας «ΤΣΙΜΠΙΔΗ» στο**

**ΕΝΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ, για τη δημιουργία**

**νέας Μονάδας Τεχνητού Νεφρού»**

**ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

**Α.Τ.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ**

Καθαιρέσεις – αποξηλώσεις οικοδομικών στοιχείων και Η/Μ εγκαταστάσεων, μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων – αποξηλώσεων, αποκαταστάσεις – μερεμέτια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών».

Τεμάχιο 1 (κατ’ αποκοπή) : **Δύο χιλιάδες πεντακόσια (2500) €**

**Α.Τ. 2 ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ (ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ) ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ**

Κατασκευή του συνόλου των εσωτερικών διαχωριστικών τοιχοπετασμάτων γυψοσανίδας, που προβλέπονται στη μελέτη, για την υλοποίηση της διαμόρφωσης των νέων χώρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών».

Τεμάχιο 1 (κατ’ αποκοπή) : **Έξι χιλιάδες πεντακόσια (6500) €**

**Α.Τ. 3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ**

Κατασκευή όλων των προβλεπόμενων στη μελέτη επιστρώσεων δαπέδων (τάπητας PVC, χυτές επιστρώσεις, κεραμικά πλακίδια) και επενδύσεων τοίχων (κεραμικά πλακίδια, προστατευτικές λωρίδες), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών».

Τεμάχιο 1 (κατ’ αποκοπή) : **Πέντε χιλιάδες πεντακόσια (5500) €**

**Α.Τ. 4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ**

Κατασκευή όλων των προβλεπόμενων στη μελέτη ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών (ξύλινα κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, ξύλινα ερμάρια, σιδηρές κατασκευές), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών».

Τεμάχιο 1 (κατ’ αποκοπή) : **Εννιά χιλιάδες πεντακόσια (9500) €**

**Α.Τ. 5 ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ**

Κατασκευή των προβλεπόμενων στη μελέτη ψευδοροφών, χρωματισμοί όλων των νέων τοιχοπετασμάτων γυψοσανίδας και όλων των τοίχων και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης των χώρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών».

Τεμάχιο 1 (κατ’ αποκοπή) : **Έξι χιλιάδες πεντακόσια (6500) €**

**Α.Τ. 6 ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)**

Κατασκευή όλων των προβλεπόμενων στη μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών».

Τεμάχιο 1 (κατ’ αποκοπή) : **Δέκα εννιά χιλιάδες πεντακόσια (19500) €**

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ**

Όλες οι κατ’ αποκοπή τιμές του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνουν τις δαπάνες :

α) για την προμήθεια και μεταφορά επιτόπου του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών,

β) την εκτέλεση όλων των κύριων εργασιών που περιλαμβάνονται στο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών», και όποιων άλλων δευτερευουσών απαιτείται για την έντεχνη ολοκλήρωση του προς ανάθεση φυσικού αντικειμένου,

γ) την προσκόμιση και χρήση του αναγκαίου εξοπλισμού και μηχανημάτων,

δ) όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές και επιβαρύνσεις.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένα συνεργεία τεχνιτών, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ, με την επίβλεψη μηχανικού και όλες οι εργασίες των προαναφερόμενων άρθρων του τιμολογίου θα παραδοθούν πλήρως αποπερατωμένες και σε κανονική λειτουργία.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι α΄ ποιότητας, με σήμανση CE.

Πειραιάς 27 – 07 – 2018

Ο συντάξας

Δημ. Καραγεώργης

Διπλ. Πολ. Μηχανικός