ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

2Η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Ημερομηνία :15-5-2018

Αρ. Πρωτ.: 24159

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (ΑΡΙΘΜ.  ΔΘΝ3/2018

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ , CPV 33696300-8 , ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ με δυνατότητα προαίρεσης  (παράτασης) εννέα (9) μηνών ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  Της 2ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΤΙΜΗΣ, ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.107.360,80€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)

# ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

## 1.1	Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

| Επωνυμία | 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| --- | --- |
| Ταχυδρομική διεύθυνση | ΘΗΒΩΝ |
| Πόλη | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| Ταχυδρομικός Κωδικός | 18543 |
| Χώρα | ΕΛΛΑΔΑ |
| Κωδικός ΝUTS |  |
| Τηλέφωνο | 2132004279 |
| Φαξ |  |
| Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο | pitharopoulou@2dype.gr |
| Αρμόδιος για πληροφορίες | Κ. ΝΙΚ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ – Κ. Α. ΠΥΘΑΡΟΠΟΥΛΟΥ |
| Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) |  |
| Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) |  |

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  η 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ  και ανήκει στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών Υγείας. Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)	Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)	Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

γ)	Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.

## 1.2	Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ.  Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τον αντίστοιχο ΚΑΕ με σχετική πίστωση των προϋπολογισμών  των οικονομικών ετών 2018,2019,2020.

## 1.3	Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ» με συνοδό εξοπλισμό για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών , με δυνατότητα προαίρεσης (παράτασης) εννέα (9) μηνών, για τις ανάγκες  των δημοσίων δομών  της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  της 2ης Υγειον. Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ -ΤΙΜΗΣ, ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  2.107.360,80€

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33696300-8

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.107.360,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ..... % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 1.699.484,50  ΦΠΑ : 407.876,30

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  βέλτιστης ποιότητας – τιμής.

## Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ TIΣ ΚΑΤΩΘΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

| ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Β & Γ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α |  | ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Β & Γ) | ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ |  |  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ |  |  |
| 1 |  | Σάκχαρο | 123.255 | 0,0862 |  |  | 10.628,15 |  |  |
| 2 |  | Ουρία ορού,ούρων | 124.264 | 0,1008 |  |  | 12.528,54 |  |  |
| 3 |  | Κρεατινίνη ενζυμική ορού,ούρων | 119.573 | 0,1480 |  |  | 17.697,26 |  |  |
| 4 |  | AST/GOT | 117.645 | 0,0835 |  |  | 9.818,04 |  |  |
| 5 |  | ALT/GPT | 119.400 | 0,0833 |  |  | 9.949,66 |  |  |
| 6 |  | CK | 52.964 | 0,1589 |  |  | 8.415,77 |  |  |
| 7 |  | LDH | 33.970 | 0,0670 |  |  | 2.276,70 |  |  |
| 8 |  | Αλκαλική φωσφατάση | 74.140 | 0,0662 |  |  | 4.907,06 |  |  |
| 9 |  | Αμυλάση | 13.182 | 0,3164 |  |  | 4.170,40 |  |  |
| 10 |  | CRP | 29.642 | 1,7786 |  |  | 52.720,20 |  |  |
| 11 |  | γ-GT | 91.240 | 0,0941 |  |  | 8.584,66 |  |  |
| 12 |  | Χολερυθρίνη Ολική | 29.579 | 0,0790 |  |  | 2.338,06 |  |  |
| 13 |  | Χολερυθρίνη άμεσος | 17.811 | 0,0790 |  |  | 1.406,38 |  |  |
| 14 |  | Χοληστερίνη | 108.290 | 0,0827 |  |  | 8.959,99 |  |  |
| 15 |  | Χοληστερίνη HDL | 89.459 | 0,6121 |  |  | 54.759,05 |  |  |
| 16 |  | Χοληστερίνη LDL | 86.729 | 0,7539 |  |  | 65.389,18 |  |  |
| 17 |  | Τριγλυκερίδια | 104.875 | 0,2176 |  |  | 22.824,37 |  |  |
| 18 |  | Ασβέστιο | 43.143 | 0,0573 |  |  | 2.472,04 |  |  |
| 19 |  | Φωσφώρος | 26.633 | 0,0592 |  |  | 1.575,64 |  |  |
| 20 |  | Σίδηρος | 60.817 | 0,1665 |  |  | 10.124,79 |  |  |
| 21 |  | Μαγνήσιο | 12.996 | 0,0947 |  |  | 1.231,05 |  |  |
| 22 |  | Πρωτεϊνες ολικές | 25.487 | 0,0521 |  |  | 1.328,18 |  |  |
| 23 |  | Αλβουμίνη | 18.556 | 0,0520 |  |  | 965,16 |  |  |
| 24 |  | Φερριτίνη | 21.256 | 2,9368 |  |  | 62.424,00 |  |  |
| 25 |  | Ουρικό οξύ ορού,ούρων | 100.335 | 0,1076 |  |  | 10.799,36 |  |  |
| 26 |  | CK-MB | 5.823 | 0,6387 |  |  | 3.719,28 |  |  |
| 27 |  | HbA1c | 27.747 | 4,6208 |  |  | 128.212,05 |  |  |
| 28 |  | Urine/CSF PROTEIN | 975 | 0,0850 |  |  | 82,88 |  |  |
| 29 |  | Μικροαλβουµινη ούρων | 780 | 0,3500 |  |  | 273,00 |  |  |
| 30 |  | ASTO | 2.200 | 1,9101 |  |  | 4.202,20 |  |  |
| 31 |  | RF | 3.233 | 1,9624 |  |  | 6.344,35 |  |  |
| 32 |  | Ανοσοσφαιρίνη IgA | 429 | 2,2000 |  |  | 943,80 |  |  |
| 33 |  | Ανοσοσφαιρίνη IgG | 429 | 2,2000 |  |  | 943,80 |  |  |
| 34 |  | Ανοσοσφαιρίνη IgM | 429 | 2,2000 |  |  | 943,80 |  |  |
| 35 |  | Κάλιο | 73.640 | 0,2101 |  |  | 15.475,37 |  |  |
| 36 |  | Νάτριο | 73.640 | 0,2101 |  |  | 15.475,37 |  |  |
| 37 |  | Χλώριο | 7.660 | 0,2070 |  |  | 1.585,30 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ |  |  | 566.494,84 |  |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ |  |  | 135.958,76 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ |  |  | 702.453,60 |  |  |
|  | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΤΥΠΟΣ Β & Γ) |  |  |  |  | 566.494,84 |  |  |  |
|  | ΦΠΑ |  |  |  |  | 135.958,76 |  |  |  |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  | 702.453,60 |  |  |  |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  | 2.107.360,80 |  |  |  |

## Σημ: Διευκρινίζεται ότι οι αναγραφόμενες ποσότητες στον ανωτέρω πίνακα  είναι ενδεικτικές  και δύναται να αυξομειωθούν σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες εντός του συμβατικού ποσού. Η 2η Υ.Πε Πειραιώς και Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα να διαχειρίζεται τις συμβατικές ποσότητες μεταξύ των Μονάδων αρμοδιότητάς της.

## ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Κ.Υ.) στις οποίες θα εγκατασταθούν οι αναλυτές:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ Β΄

ΤΜΗΜΑ : Κ.Υ. , ΜΥ  που θα εγκατασταθούν ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

| Α/Α | ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Μ.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 2 | Μ.Υ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ |
| 3 | Μ.Υ. ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ |
| 4 | Μ.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΣ |
| 5 | ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΣ |
| 6 | Μ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ (ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ) | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 7 | Μ.Υ. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 8 | Μ. Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
| 9 | Μ. Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ |
| 10 | Μ.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ | ΝΙΚΑΙΑ |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ Γ΄

ΤΜΗΜΑ : Κ.Υ. , ΜΥ  που θα εγκατασταθούν ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

| Α/Α | ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Μ.Υ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ | ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 2 | Μ.Υ. ΙΛΙΟΥ | ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 3 | Μ.Υ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΧΑΙΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 4 | Μ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 5 | Μ. Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΣΑΛΑΜΙΝΑ |
| 6 | Μ.Υ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΠΕΡΑΜΑ |
| 7 | Κ.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΜΥΚΟΝΟΣ |
| 8 | Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ | ΠΑΡΟΣ |
| 9 | Κ.Υ. ΜΗΛΟΥ | ΜΗΛΟΣ |
| 10 | Κ.Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ | ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 11 | Κ.Υ. ΒΑΡΗΣ | ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 12 | Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ | ΑΙΓΙΝΑ |
| 13 | Κ.Υ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΣ |
| 14 | Κ.Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ | ΣΑΜΟΣ |
| 15 | Κ.Υ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΣ |
| 16 | Κ.Υ. ΕΥΔΗΛΟΥ | ΙΚΑΡΙΑ |
| 17 | Κ.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΣΑΛΑΜΙΝΑ |
| 18 | Κ.Υ. ΓΑΛΑΤΑ | ΓΑΛΑΤΑΣ |
| 19 | Κ.Υ. ΤΗΝΟΥ | ΤΗΝΟΣ |
| 20 | Κ.Υ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ |

## Προσφορές υποβάλλονται  για το σύνολο των εξετάσεων  και αναλυτές (τύπου Β και Γ) και όχι για μέρος αυτών. Ο συνοδός εξοπλισμός πραγματοποιεί το σύνολο των εξετάσεων  και όχι μέρος  αυτών. Επιπρόσθετα,  για την ορθολογικότερη διαχείριση των αντιδραστηρίων δεν πρέπει να διαφοροποιείται από μονάδα σε μονάδα (πέραν των όσων ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές), ώστε όλες οι μονάδες να χρησιμοποιούν τα ίδια αντιδραστήρια και λοιπά υλικά. Η τιμή των αντιδραστηρίων επίσης δεν μπορεί να διαφοροποιείται από μονάδα σε μονάδα.

## Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.107.360,80€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 1.699.484,50€ Φ.Π.Α. 407.876,30.

## Η διάρκεια της σύμβασης  ορίζεται σε 36 μήνες, με δυνατότητα προαίρεσης (παράτασης) εννέα (9) μηνών σε περίπτωση μη εξάντλησης του οικονομικού μέρους της σύμβασης.  Η σύμβαση θα ανατεθεί  με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει βέλτιστης ποιότητας-τιμής στο σύνολο των εξετάσεων , συμπεριλαμβανομένων και των αναλωσίμων.

## 1.4	Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α΄43/22-03-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).

- Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α΄247/27-11-1995)

- Το Ν. 2513/1997 «Κύρωση συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών». (ΦΕΚ Α΄139/27-06-1997).

- Το Ν. 2690 (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999) «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 και 15.

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

- Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων  εποπτευομένων  από το Υπουργείο Υγείας  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».  (ΦΕΚ Α΄134/18-06-2007)

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

- Το Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/Α/03-08-2010)

- Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», και άρθρο 4 παρ. 3,  για την επιβολή κράτησης  0,10% επί της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α.  της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης  , υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  και του άρθρου 61 παρ. 5 του Ν. 4146/2013 «τροποποίηση διατάξεων  του Ν. 4013/2011».

- Το Ν. 4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος», άρθρο 64 παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας.

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

- Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4238/2014 με τις οποίες οι οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες αναλαμβάνουν από 01-01-2015 της πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων Υγείας  και Περιφερειακών Ιατρείων αυτών, καθώς και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών της Π.Φ.Υ.

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», ,

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

- του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει

- Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄204/19-07-1974)

- Το ΦΕΚ 2397/15-09-2016 ΜΕ με το οποίο εγκρίθηκε το ΠΠΥΦΥ 2015.

- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »

- της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

- του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

- του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

Τις αποφάσεις:

- Την με αριθμ. Πρωτ. 9148/20-02-2018 απόφαση της Διοικήτριας της 2ης Υ.Πε Πειραιώς και Αιγαίου «περί έγκρισης σκοπιμότητας της προμήθειας Βιοχημικών Αντιδραστηρίων  με συνοδό εξοπλισμό  για τα Κ.Υ. αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε Πειραιώς και Αιγαίου και διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης  ποιότητας- τιμής», για χρονικό διάστημα (4) τεσσάρων ετών με δυνατότητα παράτασης για ένα έτος.

- Την με αριθμ. Πρωτ. 24088/15-05-2018  απόφαση της Διοικήτριας της 2ης Υ.Πε Πειραιώς και Αιγαίου «περί έγκρισης σκοπιμότητας της και διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού προμήθειας «Βιοχημικών Αντιδραστηρίων  με συνοδό εξοπλισμό  για τα Κ.Υ. αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε Πειραιώς και Αιγαίου» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης  ποιότητας- τιμής», για χρονικό διάστημα (3) τριών ετών με δυνατότητα παράτασης για εννέα (9) μήνες.

- Την με αριθμ. Πρωτ. 24146/15-05-2018  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΛΦΥ469Η2Ξ-Ρ5Ρ Α/Α    201800666       )

## 1.5	Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

| Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς | Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ | Ημερομηνία έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών | Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών | Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov. Gr του ΕΣΗΔΗΣ |  | ΑΜΕΣΩΣ | 21/06/2018.. 18:00:00 | 28/06/2018 11:00:00 |

## 1.6	Δημοσιότητα

Α.	Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 14/05/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β.	Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr,

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο,  σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Γ.	Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή .

## 1.7	Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

# 2.	ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

## 2.1	Γενικές Πληροφορίες

### 2.1.1	Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

- η με αρ. ΔΘΝ3/2018 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

- Η παρούσα διακήρυξη  με τα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

- το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ].

- οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

- το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της

### 2.1.2	Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

### 2.1.3	Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο (10) ΔΕΚΑ ημερολογιακές  ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

### 2.1.4	Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα .

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και σε αγγλική  γλώσσα , χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

### 2.1.5	Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι:

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. (παρ. 4, άρθρου 72 Ν. 4412/16)

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

## 2.2	Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

### 2.2.1	Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις των οικονομικών φορέων  να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή , εφόσον τους ανατεθεί  η σύμβαση στο μέτρο  που η σχετική μεταβολή  είναι αναγκαία  για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης (άρθρου 19 του Ν. 4412/16).

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται  υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό  τους  νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται με την κατάθεση σχετικής Υ.Δ. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Σε περίτπωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί  στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από τον Φορέα Υλοποίησης της Σύμβασης, που θα αποφασίσει σχετικά. Εάν αποφασιστεί ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.  Ο αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση του Φορέα Υλοποίησης της σύμβασης.

### 2.2.2	Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το 2%  της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της προσφοράς του συμμετέχοντος χωρίς Φ.Π.Α.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

### 2.2.3	Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης  της παρούσας σύμβασης , προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/16,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί  σε διαδικασία εξυγίανσης  ή ειδικής εκκαθάρισης  ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση  από εκκαθαριστή  ή από το δικαστήριο  ή έχει υπαχθεί  σε διαδικασία πτωχευτικού  συμβιβασμού ή έχει αναστείλει  τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε  ανάλογη κατάσταση  προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη  σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων  που αναφέρονται στη περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω  φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις  και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/16 δεν μπορεί να θεραπευτεί  αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή  του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία  της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/16,  δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει  σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης  παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα   την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις  ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται  για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση  να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς  τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό , την επιλογή, ή την ανάθεση,

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την  ακεραιτότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

2.2.3.4. Αποκλείεται επίσης , προσφέρων οικονομικός φορέας  από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

### 2.2.4	Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα (εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική) συναφή με το αντικείμενο των προς προμήθεια ειδών, ήτοι να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι  στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς).

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα , δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.

### 2.2.5	Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν :

Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών της επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών ή κατά το διάστημα λειτουργίας της αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών, βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

### 2.2.6	Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για τη παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς επί ποινή αποκλεισμού οφείλουν να καταθέσουν:

Α) Τουλάχιστον τρεις συμβάσεις  προμηθειών αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό  που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, ως συμβάσεις νοούνται πάσης φύσεως προμήθειες αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό  καθώς και οι παρατάσεις αυτών.

Β) το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς , ιδίως τους υπευθύνους  για τον έλεγχο της ποιότητας – που διαθέτουν,

Γ) τα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης που διαθέτουν

Δ) μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης (ISO 14001:2015), EMAS (Εco-Management and Audit Scheme ) ή ισοδύναμα πιστοποιητικά περιβαλλοντικής διαχείρισης.

### 2.2.7	Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Α) Απαιτείται ο Οικονομικός Φορέας να διαθέτει πιστοποιητικά, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ. ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ.) αυτά πρέπει να βασίζονται  στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. EN ISO 9000, EN ISO 22000. EN ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί  από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation- EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

Β)Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα,  πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί  από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation- EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

Γ) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση Εκθέσεων Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί  η συμμόρφωση των προϊόντων  με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισμένων ικανοτήτων.

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.

### 2.2.8	Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

### 2.2.9	Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

#### 2.2.9.1	Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 έως 2.2.8 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1

#### 2.2.9.2	Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας, ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2,2,8, της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. της παρούσας  και ότι πληρούν  τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 – 2.2.8).

Ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει ένα φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος  δεν πληροί το σχετικό κριτήριο  επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα  να λαμβάνει τα πιστοποιητικά  ή τις συναφείς  πληροφορίες απευθείας  μέσω πρόσβασης  σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της Ένωσης , η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.  Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν, αρκεί να επισημαίνουν τον α/α Συστήματος του διαγωνισμού που έχουν κατατεθεί.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Επίσης ο Οικονομικός Φορέας υποχρεούται να καταθέσει  υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές].

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».και

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

γ) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας  δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου  ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/16.

Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας  για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς  που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄του Ν. 4412/16 , με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό τους επάγγελμα. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη -μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου  επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την  εκτέλεση του αντικειμένου της  υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του Οικονομικού Φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή αποσπάσματα Οικονομικών καταστάσεων των (3) τριών τελευταίων ετών . Εάν ο οικονομικός φορέας , για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική  του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β.4. Για την απόδειξη της  τεχνικής ικανότητας της παραγρ. 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά (α-δ).

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν

Α) Πιστοποιητικά, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ. ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ.) αυτά πρέπει να βασίζονται  στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. EN ISO 9000, EN ISO 22000. EN ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί  από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation- EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

Β)Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα,  πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί  από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation- EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

Γ) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση Εκθέσεων Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί  η συμμόρφωση των προϊόντων  με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισμένων ικανοτήτων.

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

## 2.3	Κριτήρια Ανάθεσης

### 2.3.1	Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά

- βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

- Συµφερότερη  προσφορά  είναι  εκείνη  που  παρουσιάζει  τον  µικρότερο  λόγο  (Λ)  της  τιµής  της προσφοράς (συγκριτικής ) προς τη βαθµολογίας της.

- Λ = Συγκριτική τιµή/Σταθµισµένη βαθµολογία.

- Συγκριτική τιµή = Συνολική προσφερθείσα τιµή για το σύνολο των εξετάσεων όλων των Κέντρων Υγείας.

- Η βαθµολογία θα γίνει σύµφωνα µε τον κάτωθι πίνακα αξιολόγησης προσφορών αναλυτών και βιοχηµικών αντιδραστηρίων για το σύνολο των αναλυτών όλων των Κέντρων Υγείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΑ |  |  | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Α. ΟΜΑ∆Α |  |  |  |  |
| 1. | Αναλυτές |  |  |  |  |
|  | Α) Ποιότητα, Τεχνολογία, απόδοση, ταχύτητα, αξιοπιστία λειτουργίας, συμμόρφωση προς πρότυπα και ισχύουσες διατάξεις |  |  | 15% |  |
|  | Β) Απλότητα στον χειρισµό και την λειτουργία του οργάνου, αυτοματισμοί, συµβατότητα µε τρέχουσες µεθόδους, λογισμικό φιλικό προς το χρήστη, ύπαρξη συστήµατος ασφαλείας προσωπικού και προστασίας περιβάλλοντος. |  |  | 15% |  |
| 2. | Αντιδραστήρια: |  |  |  |  |
|  | Α) Ποιότητα και πλήρης συµβατότητα µε τα αντίστοιχα όργανα (αναλυτές), αξιοπιστία, ακρίβεια, επαναληψιµότητα των αποτελεσµάτων, συμμόρφωση προς πρότυπα και ισχύουσες διατάξεις, πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου |  |  | 20% |  |
|  | Β) ∆ιάρκεια χρήσεως – συνθήκες συντήρησης, σταθερότητα επί του αναλυτή. |  |  | 10% |  |
|  | Γ) Συσκευασία (µικρό µέγεθος), καταλληλότητα – σηµάνσεις, προστασία από επιµολύνσεις - αλλοιώσεις). |  |  | 10% |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α.ΟΜΑ∆ΑΣ | 70% |  |  |
|  |  | Β. ΟΜΑ∆Α |  |  |  |
| 1. |  | Α) Εκπαίδευση προσωπικού-χειριστών για τους αναλυτές, ύπαρξη οργανωμένου τµήµατος επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης. | 15% |  |  |
|  |  | Β) Εγγυήσεις για την Τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά και εργασία για τους αναλυτές, χρόνος προσέλευσης τεχνικού, δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης μέσω διαδικτύου. | 10% |  |  |
|  |  | Γ) Προηγούµενη εµπειρία και συµβατική συµπεριφορά στη διάθεση παροµοίων Αντιδραστηρίων και Αναλυτών. | 5% |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β.ΟΜΑ∆ΑΣ | 30% |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ Α & Β ΟΜΑ∆ΑΣ | 100% |  |  |

## 2.4	Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

### 2.4.1	Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Α. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.

Β. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη έγκαιρης και προσήκουσας υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της Διακήρυξης υποβολή δικαιολογητικών  του Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και του Φακέλου «Οικονομική προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Γ. Η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς  στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική προσφορά» και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά  σε απόρριψη της προσφοράς.

Δ. Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία καταληκτικής υποβολής των προσφορών.

Ε. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. (Ν. 4412/16 άρθρο 92).

Στ. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δύναται να προσκληθούν, εγγράφως, από την Αναθέτουσα Αρχή για παροχή διευκρινίσεων ή συμπλήρωση των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλλει. Η εν λόγω συμπλήρωση ή διευκρίνηση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια την μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων προκειμένου για την συμμόρφωση με τους όρους της Διακήρυξης. Εν λόγω διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις (διορθώσεις τυπικών λαθών ή ήσσονος σημασίας παραλείψεων των προσφορών), γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/16.

Ζ. Όλες οι απαιτούμενες δηλώσεις ή Υπεύθυνες δηλώσεις που περιλαμβάνονται στις προσφορές δεν χρειάζεται να φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής, και πρέπει να υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, ήτοι από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. Επιπλέον , απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (Ν. 4250/14).

Η. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις , δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί  ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

Θ. Σε περίπτωση συνυποβολής στην προσφορά, από υποψήφιο οικονομικό φορέα, στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο εν λόγω οικονομικός φορέας οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν  γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  Δεν χαρακτηρίζονται εμπιστευτικές οι πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ου χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. (Ν. 4412/16)

Ι. Δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων και σε έντυπη μορφή, τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο Σύστημα.

Ια. Έντυπα δικαιολογητικά- προσφορές που περιέρχονται στην 2η Υ.Πε Πειραιώς και Αιγαίου με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από τη διενέργεια του διαγ/σμού  ή τον προκαθορισμένο χρόνο, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη Διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατίθενται κατά τη διαγωνιστική διαδικασία. (ν. 4412/16 άρθρο 96).

Ιβ. Έντυπα δικαιολογητικά-προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην 2η Υ.Πε Πειραιώς και Αιγαίου με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται στους προμηθευτές χωρίς να αποσφραγίζονται (Ν. 4412/16 άρθρο 96).

Ιγ. Τα έντυπα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν  διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ιδ. Οι προσφορές υπογράφονται  και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπό αυτών. (Ν. 4412/16 άρθρο 96).

Ιε. Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4250/14 άρθρο 1.

Ιστ. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Ιζ. Δύναται να ζητηθούν από τους συμμετέχοντες και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της (Ν. 4412/16 άρθρο 79).

### 2.4.2	Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» .

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές  και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί  στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά, τυχόν λοιπά απαιτούμενα στοιχεία), σύμφωνα με τις οικείες παραγράφους και τα  υποδείγματα της παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση διάστασης μεταξύ των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, υπερισχύει το τελευταίο.

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

### 2.4.3	Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ).

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται βάσει των οδηγιών που είναι:

Αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης(ESPD)”  http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]

Το ΕΕΕΣ  αποτελεί υπεύθυνη δήλωση  σχετικά με την οικονομική κατάσταση , τις τεχνικές και λοιπές ικανότητες και την καταλληλότητα επιχειρήσεων  για διαδικασίες σύναψης σύμβασης. Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ  και χρησιμοποιείται  ως προκαταρτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων  όρων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ . Χάρις στο ΕΕΕΣ, οι υποβάλλοντες προσφορά δεν χρειάζεται πλέον να υποβάλλουν  πλήρη αποδεικτικά στοιχεία και έντυπα που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης στην ΕΕ, κάτι που απλουστεύει την πρόσβαση σε ευκαιρίες διασυνοριακής υποβολής προσφοράς.

Στο ΕΕΕΣ ουσιαστικά δηλώνεται από τον κάθε υποψήφιο  ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλογής και οι προϋποθέσεις συμμετοχής (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή /και την Διακήρυξη) και ότι οι συμμετέχοντες δεν εμπίπτουν σε κάποιο λόγο αποκλεισμού(Ν. 4412/16 άρθρα 75 έως 77,305,306).

Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους έτερους φορείς στους οποίους τυχόν στηριχθεί ο υποβάλλων προσφορά.

Προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο  για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.

Περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται, όπως πχ την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και , κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης, όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει γνώση των σχετικών δικαιολογητικών με απευθείας πρόσβαση σε βάση δεδομένων.

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ . Επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΣΣ που επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας:

- (α) Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στον διαγωνισμό και δεν στηρίζεται  στις ικανότητες άλλων οντοτήτων (προκειμένου να ανταποκριθεί  στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και υποβάλλει ένα ΕΕΕΣ.

- (Β) Στην περίπτωση που ένα οικονομικός φορέας  συμμετέχει μόνος του  στο διαγωνισμό, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσοτέρων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί  στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ,  όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες που στηρίζεται.

- (γ) Στη περίπτωση συμμετοχής στον διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ. ενώσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε ένα συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό ΕΕΕΣ , στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στα μέρη ΙΙ ώς V αυτού.

- (δ)Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας , προτίθεται να αναθέσει την υλοποίηση του τμήματος της σύμβασης σε τρίτους υπό τη μορφή υπεργολαβίας, στις ικανότητες των οποίων ΔΕΝ στηρίζεται προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, δεν απαιτείται η υποβολή και για αυτούς (υπεργολάβους) σχετικού ΕΕΕΣ.

- (ε) Στην περίπτωση όμως που ο οικονομικός φορέας, προτίθεται να αναθέσει την υλοποίηση τμήματος της σύμβασης σε τρίτους υπό τη μορφή υπεργολαβίας, το τμήμα ή τα τμήματα της οποίας, υπερβαίνει το 30% της συνολικής συμβατικής αξίας (άρθρο 131 του Ν. 4412/16), τότε απαιτείται η υποβολή και για τους υπεργολάβους σχετικού ΕΕΕΣ.

- Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του ΕΕΕΣ ισχύουν τα ακόλουθα:

- Το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και υπογράφεται από το εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο του οικονομικού φορέα για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού.

- Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των ανωτέρω υποπαραγράφων β-γ-ε.

- Η ίδια διαδικασία ακολουθείται  κατά το στάδιο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που θα υποβληθούν  σύμφωνα με τις προβλέψεις  των ανωτέρων υποπαραγράφων β-γ-ε.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Από τα αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η ορθότητα των στοιχείων που περιλήφθηκαν στο ΕΕΕΣ  και η συνδρομή  των προϋποθέσεων της παρούσας διακήρυξης στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Ο κατά τα ανωτέρω έλεγχος της ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων και η διαπίστωση της απουσίας λόγων αποκλεισμού θα γίνει υποχρεωτικά πριν τη κατακύρωση του αποτελέσματος, για τον οικονομικό φορέα που θα επιλεγεί κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση μη υποβολής (ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης υποβολής) του ΕΕΕΣ, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σχετικό υπόδειγμα επισυνάπτεται στη διακήρυξη.

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά, ψηφιακά  υπογεγραμμένη,  θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Eπιπλέον θα πρέπει:

Α. να προσκομιστεί υπεύθυνη , ψηφιακά υπογεγραμμένη  από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα  ή ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται

- ότι η προσφορά  συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές  της Διακήρυξης , περί των οποίων ο οικονομικός φορέας , έλαβε γνώση και αποδέχεται,

- η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και το τόπο εγκατάστασής της, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν,

- η επιχειρηματική μονάδα , στην οποία θα κατασκευαστεί  το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της, εφόσον δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν σε δική του επιχειρηματική μονάδα. Επίσης, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος  και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίο έγινε αποδοχή.

Β. να επισυναφθούν πιστοποιητικά (του συμμετέχοντος, αλλά και του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος), και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE.

Oι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης  που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.3.3.

α. Ο σφραγισμένος φάκελος της ανωτέρω παραγράφου 2.4.2.5.  με τον οποίο θα προσκομίζονται τα στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική προσφορά» και σε έντυπη μορφή, περιέχει διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που θα είναι συραμμένα και αριθμημένα κατά φύλλο και συνεχή αρίθμηση.

Σε περίπτωση που τα έντυπα τεχνικά στοιχεία  της προσφοράς  δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου  να τοποθετηθούν στο φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα  (ομοίως σε σφραγισμένο φάκελο), με την συμπληρωματική ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου.

Β. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων, αποτελεί λόγω απόρριψης της προσφοράς.

Γ. Τα ηλεκτρονικά τυχόν υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), που δύναται να υποβάλλονται  στην ελληνική  ή άλλη γλώσσα (Ν. 4412/16, άρθρο 92), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο/εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται , επί ποινή απόρριψης, από Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα,  στην οποία θα δηλώνεται ότι προδιαγραφές και τα λοιπά στοιχεία των εν λόγω φυλλαδίων ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus)  του κατασκευαστικού οίκου/εκδότη ή ότι είναι τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), του κατασκευαστικού οίκου/εκδότη. Τα ανωτέρω τεχνικά φυλλάδια επειδή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα είτε  από τον προσφέροντα βάσει της ανωτέρω Υ.Δ, εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής τους σε έντυπη μορφή.

### 2.4.4	Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης.

Α. ΤΙΜΕΣ

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού  δίνεται  σε ευρώ βάσει του υποδείγματος της οικονομικής προσφοράς., το οποίο επισυνάπτεται στη Διακήρυξη.

Διευκρινίζεται ότι στο Σύστημα η τιμή που θα εισαχθεί θα είναι μια συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α.  για το σύνολο των εξετάσεων, που είναι το άθροισμα της στήλης 11 του πίνακα 1 της οικονομικής προσφοράς, ως υπόδειγμα Παραρτήματος IV  της παρούσας Διακήρυξης. Οι τιμές των επι μέρους εξετάσεων θα αναγραφούν αναλυτικά στην οικονομική τους προσφορά ως εν λόγω υπόδειγμα.

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf.]

Καθώς η οικονομική προσφορά  έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος IV που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τη προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ».

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται .

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.

### 2.4.5	Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 240 (ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ) ημερών  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

### 2.4.6	Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4  περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

ζ)  η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

θ)  Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται οι προσφορές των οποίων η τιμή είναι άνω του Παρατηρητηρίου Τιμών (εφόσον υπάρχουν κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών).

# 3.	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

## 3.1	Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

### 3.1.1	Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την ΠΕΜΠΤΗ, 28/06/2018 και ώρα 11:00  π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 21η/06/2018 και ώρα 18:00 μ.μ.

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

### 3.1.2	Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 της παρούσας.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο ,μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται βάσει της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή, ανάλογα με την βαρύτητα του κάθε κριτηρίου, όπως αυτή προκύπτει από την ποσοστιαία αναλογία μεταξύ τους.

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

## 3.2	Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας ΕΙΚΟΣΙ  (20) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ή το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα τυχόν κριτήρια επιλογής  της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης  ή με το  Τ.Ε.Υ.Δ.,

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:

Σε  περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για τους διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000€ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001€ και άνω περιλαμβανομένουυ Φ.Π.Α. (παραγρ. 1 άρθρο 104, Ν. 4412/2016).

Σε  περίπτωση μικρότερης ποσότητας, το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1 άρθρο 104, Ν. 4412/2016).

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο .

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

## 3.3	Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013,

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με το κριτήριο κατακύρωσης. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης , η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περιπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16.

## 3.4	Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

## 3.5	Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

# 4.	ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

## 4.1	Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης . Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης  γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

## 4.2 	Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

## 4.3	Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

## 4.4	Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, όσον αφορά τον αριθμό των αναλυτών , ο οποίος μπορεί να μειωθεί  σε περίπτωση μεταστέγασης , συγχώνευσης  ή κατάργησης ΜΥ – ΚΥ  και όσον αφορά τον αριθμό των εξετάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες  χωρίς να τροποποιείται  το συνολικό τους οικονομικό τίμημα και χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  όπως προβλέπεται  από τους όρους και τις προϋποθέσεις  του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

## 4.5	Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του Ν. 4412/2016.

# 5.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

## 5.1	Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Toν  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

## 5.2	Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

## 5.3	Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να υποβάλει προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν. 4412/2016.

# 6.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

## 6.1 	Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία  το συνοδό εξοπλισμό  στις Μονάδες- Κέντρα Υγείας σε δύο μήνες για τα χερσαία ΚΥ και τρεις μήνες για τα νησιωτικά ΚΥ από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το πρόγραμμα εγκατάστασης , επίδειξης και εκπαίδευσης  θα καταρτιστεί  σε συνεννόηση με τους υπευθύνους. Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συνοδού εξοπλισμού μπορεί να παραταθεί  για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους λειτουργικών αναγκών με απόφαση του Οργάνου Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.

6.1.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά (Αντιδραστήρια -Αναλώσιμα) στο τόπο όπως αυτός θα ορίζεται από τα δελτία παραγγελίας  που αποστέλλονται από τη 2η Υ.Πε Πειραιώς και Αιγαίου το αργότερο εντός (3) τριών εργασίμων ημερών  από τη κοινοποίηση της παραγγελίας.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία,  την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής,  για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 206, 207  του Ν. 4412/2016.

## 6.2 	Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική και θα γίνεται στις αποθήκες των Μονάδων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Οι προς παράδοση ποσότητες θα είναι σύμφωνες με την έγγραφη παραγγελία της 2ης Υ.Πε Πειραιώς και Αιγαίου και θα γίνεται το αργότερο μέσα στην προβλεπόμενη από τη σύμβαση προθεσμία παράδοσης.

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτηθεί  για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τους όρους της διακήρυξης.

## 6.3	Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

## 6.4	Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  (Ισχύει σε προμήθεια Εξοπλισμού)

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ CPV: 33696300-8, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ  με δυνατότητα προαίρεσης  (παράτασης) εννέα (9) μηνών  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Της 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ -ΤΙΜΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.107.360,80€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΤΡΙΑ ΕΤΗ, με δυνατότητα προαίρεσης  (παράτασης) εννέα (9) μηνών.   ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ Β΄

ΤΜΗΜΑ : Κ.Υ. , ΜΥ που θα εγκατασταθούν ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

| Α/Α | ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Μ.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 2 | Μ.Υ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ |
| 3 | Μ.Υ. ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ |
| 4 | Μ.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΣ |
| 5 | ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΣ |
| 6 | Μ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 7 | Μ.Υ. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 8 | Μ. Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
| 9 | Μ. Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ |
| 10 | Μ.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ | ΝΙΚΑΙΑ |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ Γ΄

ΤΜΗΜΑ : Κ.Υ. , ΜΥ &. που θα εγκατασταθούν ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

| Α/Α | ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Μ.Υ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ | ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 2 | Μ.Υ. ΙΛΙΟΥ | ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 3 | Μ.Υ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΧΑΙΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 4 | Μ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 5 | Μ. Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΣΑΛΑΜΙΝΑ |
| 6 | Μ.Υ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΠΕΡΑΜΑ |
| 7 | Κ.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΜΥΚΟΝΟΣ |
| 8 | Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ | ΠΑΡΟΣ |
| 9 | Κ.Υ. ΜΗΛΟΥ | ΜΗΛΟΣ |
| 10 | Κ.Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ | ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 11 | Κ.Υ. ΒΑΡΗΣ | ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 12 | Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ | ΑΙΓΙΝΑ |
| 13 | Κ.Υ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΣ |
| 14 | Κ.Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ | ΣΑΜΟΣ |
| 15 | Κ.Υ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΣ |
| 16 | Κ.Υ. ΕΥΔΗΛΟΥ | ΙΚΑΡΙΑ |
| 17 | Κ.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΣΑΛΑΜΙΝΑ |
| 18 | Κ.Υ. ΓΑΛΑΤΑ | ΓΑΛΑΤΑΣ |
| 19 | Κ.Υ. ΤΗΝΟΥ | ΤΗΝΟΣ |
| 20 | Κ.Υ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ |

## ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

| Α/Α | ΚΕΟΚΕΕ | ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (ΤΥΠΟΣ Β & Γ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.02.01.13.001 | ΣΑΚΧΑΡΟ | 123.255 |
| 2 | 11.02.01.04.001 | ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ | 124.264 |
| 3 | 11.02.01.07.001 | ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ | 119.573 |
| 4 | 11.01.01.10.001 | AST/GOT | 117.645 |
| 5 | 11.01.01.03.001 | ALT/GPT | 119.400 |
| 6 | 11.01.01.13.001 | CK | 52.964 |
| 7 | 11.01.01.19.001 | LDH | 33.970 |
| 8 | 11.01.01.05.001 | ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ | 74.140 |
| 9 | 11.01.01.07.001 | ΑΜΥΛΑΣΗ | 13.182 |
| 10 | 18.11.01.09.001 | CRP | 29.642 |
| 11 | 11.01.01.16.001 | γ- GT | 91.240 |
| 12 | 11.02.01.03.001 | Χολερυθρίνη Ολική | 29.579 |
| 13 | 11.02.01.03.002 | Άμεσος Χολερυθρίνη | 17.811 |
| 14 | 11.02.01.05.001 | Χοληστερίνη | 108.290 |
| 15 | 11.02.01.15.001 | HDL (Χοληστερίνη) | 89.459 |
| 16 | 11.02.01.21.001 | LDL (Χοληστερίνη) | 86.729 |
| 17 | 11.02.01.31.001 | Τριγλυκερίδια | 104.875 |
| 18 | 11.03.01.03.001 | Ca (Ασβέστιο) | 43.143 |
| 19 | 11.03.01.08.001 | P (Φώσφορος) | 26.633 |
| 20 | 11.02.01.16.001 | Σίδηρος | 60.817 |
| 21 | 11.03.01.07.001 | Μαγνήσιο | 12.996 |
| 22 | 11.02.01.30.001 | TP (TOTAL PROTEIN) Ολικές Πρωτεϊνες | 25.487 |
| 23 | 11.02.01.01.001 | Αλβουμίνη (ALB) | 18.556 |
| 24 | 12.07.01.02.001 | Φερριτίνη | 21.256 |
| 25 | 11.02.01.32.001 | Ουρικό οξύ ορού ,ούρων | 100.335 |
| 26 | 11.01.01.14.001 | CK-MB | 5.823 |
| 27 | 11.02.01.14.001 | HbA1c | 27.747 |
| 28 | 12.01.03.01.002 | URINE/CSF PROTEIN | 975 |
| 29 | 12.01.03.01.001 | Μικροαλβουμίνη Ούρων | 780 |
| 30 | 18.11.01.05.001 | ASTO | 2.200 |
| 31 | 18.11.01.10.001 | RF | 3.233 |
| 32 | 18.01.01.01.001 | Ανοσοσφαιρίνη IgA | 429 |
| 33 | 18.01.01.05.001 | Aνοσοσφαιρίνη IgG | 429 |
| 34 | 18.01.01.07.001 | Ανοσοσφαιρίνη IgM | 429 |
| 35 | 11.04.01.06.001 | Κ (Κάλιο) | 73.640 |
| 36 | 11.04.01.07.001 | Na (Νάτριο) | 73.640 |
| 37 | 11.04.01.03.001 | CL (Χλώριο) | 7.660 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ | 1.842.226 |

| ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Β & Γ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α |  | ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Β & Γ) | ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ |  |  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ |  |  |  |
| 1 |  | Σάκχαρο | 123.255 | 0,0862 |  |  | 10.628,15 |  |  |  |
| 2 |  | Ουρία ορού,ούρων | 124.264 | 0,1008 |  |  | 12.528,54 |  |  |  |
| 3 |  | Κρεατινίνη ενζυμική ορού,ούρων | 119.573 | 0,1480 |  |  | 17.697,26 |  |  |  |
| 4 |  | AST/GOT | 117.645 | 0,0835 |  |  | 9.818,04 |  |  |  |
| 5 |  | ALT/GPT | 119.400 | 0,0833 |  |  | 9.949,66 |  |  |  |
| 6 |  | CK | 52.964 | 0,1589 |  |  | 8.415,77 |  |  |  |
| 7 |  | LDH | 33.970 | 0,0670 |  |  | 2.276,70 |  |  |  |
| 8 |  | Αλκαλική φωσφατάση | 74.140 | 0,0662 |  |  | 4.907,06 |  |  |  |
| 9 |  | Αμυλάση | 13.182 | 0,3164 |  |  | 4.170,40 |  |  |  |
| 10 |  | CRP | 29.642 | 1,7786 |  |  | 52.720,20 |  |  |  |
| 11 |  | γ-GT | 91.240 | 0,0941 |  |  | 8.584,66 |  |  |  |
| 12 |  | Χολερυθρίνη Ολική | 29.579 | 0,0790 |  |  | 2.338,06 |  |  |  |
| 13 |  | Χολερυθρίνη άμεσος | 17.811 | 0,0790 |  |  | 1.406,38 |  |  |  |
| 14 |  | Χοληστερίνη | 108.290 | 0,0827 |  |  | 8.959,99 |  |  |  |
| 15 |  | Χοληστερίνη HDL | 89.459 | 0,6121 |  |  | 54.759,05 |  |  |  |
| 16 |  | Χοληστερίνη LDL | 86.729 | 0,7539 |  |  | 65.389,18 |  |  |  |
| 17 |  | Τριγλυκερίδια | 104.875 | 0,2176 |  |  | 22.824,37 |  |  |  |
| 18 |  | Ασβέστιο | 43.143 | 0,0573 |  |  | 2.472,04 |  |  |  |
| 19 |  | Φωσφώρος | 26.633 | 0,0592 |  |  | 1.575,64 |  |  |  |
| 20 |  | Σίδηρος | 60.817 | 0,1665 |  |  | 10.124,79 |  |  |  |
| 21 |  | Μαγνήσιο | 12.996 | 0,0947 |  |  | 1.231,05 |  |  |  |
| 22 |  | Πρωτεϊνες ολικές | 25.487 | 0,0521 |  |  | 1.328,18 |  |  |  |
| 23 |  | Αλβουμίνη | 18.556 | 0,0520 |  |  | 965,16 |  |  |  |
| 24 |  | Φερριτίνη | 21.256 | 2,9368 |  |  | 62.424,00 |  |  |  |
| 25 |  | Ουρικό οξύ ορού,ούρων | 100.335 | 0,1076 |  |  | 10.799,36 |  |  |  |
| 26 |  | CK-MB | 5.823 | 0,6387 |  |  | 3.719,28 |  |  |  |
| 27 |  | HbA1c | 27.747 | 4,6208 |  |  | 128.212,05 |  |  |  |
| 28 |  | Urine/CSF PROTEIN | 975 | 0,0850 |  |  | 82,88 |  |  |  |
| 29 |  | Μικροαλβουµινη ούρων | 780 | 0,3500 |  |  | 273,00 |  |  |  |
| 30 |  | ASTO | 2.200 | 1,9101 |  |  | 4.202,20 |  |  |  |
| 31 |  | RF | 3.233 | 1,9624 |  |  | 6.344,35 |  |  |  |
| 32 |  | Ανοσοσφαιρίνη IgA | 429 | 2,2000 |  |  | 943,80 |  |  |  |
| 33 |  | Ανοσοσφαιρίνη IgG | 429 | 2,2000 |  |  | 943,80 |  |  |  |
| 34 |  | Ανοσοσφαιρίνη IgM | 429 | 2,2000 |  |  | 943,80 |  |  |  |
| 35 |  | Κάλιο | 73.640 | 0,2101 |  |  | 15.475,37 |  |  |  |
| 36 |  | Νάτριο | 73.640 | 0,2101 |  |  | 15.475,37 |  |  |  |
| 37 |  | Χλώριο | 7.660 | 0,2070 |  |  | 1.585,30 |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ |  |  | 566.494,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ |  |  | 135.958,76 |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ |  |  | 702.453,60 |  |  |  |
|  | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΤΥΠΟΣ Β & Γ) |  |  |  |  | 566.494,84 |  |  |  |  |
|  | ΦΠΑ |  |  |  |  | 135.958,76 |  |  |  |  |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  | 702.453,60 |  |  |  |  |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  | 2.107.360,80 |  |  |  |  |

Η παραλαβή των υλικών γίνεται τμηματικά από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες , που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. Β του άρθρου 221 του Ν. 4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος  και εφόσον το επιθυμεί  μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες  που προβλέπονται από τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Εκπαίδευση προσωπικού

Έγγραφη δήλωση ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εκπαίδευσης  του προσωπικού των Μονάδων Υγείας,  πάνω στη λειτουργία του μηχανήματος , χωρίς καμία επιβάρυνση.

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

- Ο  ανάδοχος  αναλαμβάνει την υποχρέωση  της παραχώρησης του συνοδού εξοπλισμού   για όσο χρονικό διάστημα  απαιτείται  για την ολοκλήρωση της σύμβασης.

- Το service  και τα αναλώσιμα  , πέραν των αναφερομένων  θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

Προαίρεση (παράταση ) σύμβασης

Δυνατότητα παράτασης (9) μηνών με μονομερή απόφαση του οργάνου διοίκησης της 2ης Υγειον. Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού με τις ίδιες συμβατικές τιμές  και υποχρεώσεις.

Με σύμφωνη γνώμη  του αναδόχου δύναται περαιτέρω παράταση της σύμβασης μέχρι εξάντλησης των υλικών και του προϋπολογισμού της σύμβασης  για όσα από τα συμβατικά είδη δεν έχουν παραγγελθεί εντός του χρόνου ισχύος αυτής.

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας , γίνει η αποπληρωμή  του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν  οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις  από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν  οι σχετικές εγγυήσεις  κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

Σημειώνεται ότι οι αναγραφόμενες ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές, διότι οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες Μονάδων Υγείας, ενώ ο προμηθευτής- χορηγητής δεν δικαιούται να αξιώσουν αποζημίωση από τη 2η Υ.Πε σε περίπτωση μη προμήθειας- χορήγησης των συμπεριλαμβανομένων στη σύμβαση ειδών, εφόσον οι ανάγκες δεν επιβάλλουν αυτό.

Δεσμευτικό θεωρείται μόνο το ποσόν της σύμβασης.

Στην περίπτωση που το ποσόν της συμβατικής δαπάνης  έχει εξαντληθεί, δε θα εκτελούνται παραγγελίες χωρίς προηγούμενη έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 2ης Υ.Πε. Σε περίπτωση που χορηγηθούν είδη μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου  ή όταν εξαντληθεί η συμβατική δαπάνη, και δεν έχει ειδοποιηθεί  εγγράφως ο χορηγητής για τη συνέχιση της χορήγησης , η 2η Υ.Πε  ΔΕΝ αναλαμβάνει την υποχρέωση της εξόφλησης της αξίας αυτών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΕ 1359 του Προϋπολογισμού της 2ης Υγειον. Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ  2.107.360,80 ΜΕ  Φ.Π.Α.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) (Να συνταχθεί φύλλο συμμόρφωσης από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, το οποίο θα επισυναφθεί στη τεχνική προσφορά)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

##### ΣΚΟΠΟΣ

Η τεχνική περιγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις και τον τρόπο ελέγχου και παραλαβής των υπό προµήθεια αντιδραστηρίων αυτόµατων Βιοχηµικών Αναλυτών για τις ανάγκες των ΚΥ Υγείας της 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου. Ως «ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ» φέρονται στο εξής όλα τα βιολογικά, βιοχηµικά ή άλλα υλικά που απαιτούνται για τη διενέργεια των αιτούμενων εξετάσεων.

##### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

  - Η συσκευασία θα είναι αυτή του εργοστασίου παραγωγής, χωρίς άλλη χρηµατική επιβάρυνση των σχετικών υλικών συσκευασίας.

  - Σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε µονάδα  του περιεχοµένου της, πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ, στα Ελληνικά ή Αγγλικά, εκτός εάν η Υπουργική Απόφαση εναρµόνισης της οδηγίας 98/79/Ε.Κ. ορίζει διαφορετικά :

    - Επωνυµία και διεύθυνση κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναγράφεται η επωνυµία και η διεύθυνση του εγκατεστηµένου στην κοινότητα εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή.

2.2.2.Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειµένου ο χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίσει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόµενο της συσκευασίας.

    - Κατά περίπτωση την ένδειξη ΣΤΕΙΡΟ ή άλλη ένδειξη, µε την οποία επισηµαίνεται η ειδική µικροβιολογική κατάσταση ή η κατάσταση από πλευράς καθαρότητας.

    - Τον κωδικό της παρτίδας, µετά από τη λέξη ΠΑΡΤΙ∆Α  ή τον αύξοντα αριθµό.

    - Την ηµεροµηνία µέχρι την οποία το προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς υποβιβασµό της επίδοσής του.

    - Κατά περίπτωση, ένδειξη, µε την οποία θα επισηµαίνεται ότι πρόκειται για «προϊόν» που χρησιµοποιείται

in vitro ή µόνο για την αξιολόγηση των επιδόσεων.

    - Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισµού.

    - Τις ενδεδειγµένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις.

    - Κάθε συσκευασία πρέπει να συνοδεύεται από Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ στα Ελληνικά [οι οποίες πρέπει να κατατεθούν στην τεχνική προσφορά από τους συμμετέχοντες], εκτός εάν  η υπουργική απόφαση εναρµόνισης της οδηγία 98/79/Ε.Κ ορίζει διαφορετικά, με πληροφορίες ως εξής :

α. Τα στοιχεία της ετικέτας, πλην των 2.2.4 και 2.2.5.

β. Την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του αντιδρώντος προϊόντος και την ποσότητα ή τη συγκέντρωσή του ή των δραστικών συστατικών του ή των αντιδραστηρίων ή του συνόλου (kit).

γ. ∆ήλωση ότι το διαγνωστικό προϊόν περιέχει όλα τα συστατικά που απαιτούνται για τη µέτρηση ή απαρίθμηση άλλων προϊόντων τα οποία χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το διαγνωστικό προϊόν.

δ. Τις συνθήκες αποθήκευσης και το χρόνο διατήρησης µετά από την πρώτη αποσφράγιση της πρωτογενούς συσκευασίας, καθώς και τις συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας των αντιδραστηρίων εργασίας.

ε. Τις επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά µε την αναλυτική ευαισθησία, την εξειδίκευση, την ακρίβεια, την επαναληψιµότητα, την αναπαραγωγιµότητα, τα όρια ανίχνευσης και τις γνωστές αλληλεπιδράσεις.

στ. Ένδειξη του τυχόν απαιτούµενου ειδικού εξοπλισµού και πληροφορίες για την αναγνώριση του ειδικού αυτού εξοπλισµού, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ορθώς.

ζ. Τον τύπο του δείγµατος που πρέπει να χρησιµοποιείται, τις ειδικές τυχόν συνθήκες συλλογής, προεπεξεργασίας και κατά περίπτωση, τις συνθήκες αποθήκευσης και οδηγίες για την προετοιµασία του ασθενούς.

η. Λεπτοµερή περιγραφή της ακολουθητέας διαδικασίας για τη χρήση του προϊόντος.

θ. Τη διαδικασία µετρήσεως που πρέπει να ακολουθείται µε το διαγνωστικό προϊόν, συµπεριλαµβανοµένων κατά περίπτωση :

      - Της αρχικής µεθόδου.

      - Των πληροφοριών , που αφορούν κάθε επιπλέον διαδικασία ή χειρισµό, ο οποίος απαιτείται, πριν από τη χρησιµοποίηση του διαγνωστικού προϊόντος (π.χ. ανασύσταση, επώαση, έλεγχος οργάνων κλπ.)

      - Ενδείξεων για το κατά πόσον απαιτείται ειδική εκπαίδευση των χρηστών.

ι. Κατά περίπτωση, τη µαθηµατική µέθοδο, µε την οποία υπολογίζονται τα µαθηµατικά αποτελέσµατα και όπου απαιτείται η µέθοδος προσδιορισµού των θετικών αποτελεσµάτων.

ια. Τις κατάλληλες για τους χρήστες πληροφορίες, σχετικά µε:

      - Toν εσωτερικό έλεγχο ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων και των, κατά περίπτωση, διαδικασιών επικύρωσης.

      - Αναφορά στον τρόπο βαθµονόµησης του προϊόντος.

      - Τα  µεσοδιαστήµατα  αναφοράς  για  τις  προσδιοριζόµενες  ποσότητες,  συµπεριλαµβανοµένης  της περιγραφής του πληθυσµού αναφοράς που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη.

      - Αν το προϊόν πρέπει να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό ή να εγκαθίσταται ή να συνδέεται µε άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή εξοπλισµό, προκειµένου να λειτουργήσει, σύµφωνα µε τον προορισµό του, επαρκή στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή των ενδεδειγµένων προϊόντων ή εξοπλισµού που πρέπει να χρησιµοποιούνται, προκειµένου να επιτυγχάνεται ασφαλής και κατάλληλος συνδυασµός.

      - Όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής εγκατάστασης του προϊόντος και της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του, καθώς και λεπτοµερή στοιχεία για τη φύση και τη συχνότητα της συντήρησης και βαθµονόµησης που απαιτούνται, για να εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής λειτουργία του προϊόντος.

      - Πληροφορίες σχετικά µε κάθε πρόσθετη επεξεργασία ή χειρισµό που απαιτείται, προτού χρησιµοποιηθεί το προϊόν (π.χ. αποστείρωση, τελική συναρµολόγηση κλπ.)

      - Κατά περίπτωση, λεπτοµερή στοιχεία για τις κατάλληλες µεθόδους επαναποστείρωσης ή απολύµανσης.

ιβ. Τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται για τους τυχόν ειδικούς και ασυνήθεις κινδύνους που σχετίζονται µε τη χρησιµοποίηση ή τη διάθεση των διαγνωστικών προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών µέτρων προστασίας, αν το διαγνωστικό προϊόν περιέχει ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης πρέπει να εφιστάται η προσοχή των χρηστών στη δυνητική µολυσµατική φύση της.

ιγ. Την ηµεροµηνία εκδόσεως ή της πλέον πρόσφατης αναθεώρησης των οδηγιών χρήσεως.

    - Μετά την κατακύρωση, ο µειοδότης υποχρεούται να επισηµαίνει επιπλέον κάθε µονάδα συσκευασίας των υλικών που παραδίδονται µε :

- Τα στοιχεία του προµηθευτή

- Αριθµό σύµβασης.

- Την ένδειξη « ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙ∆ΟΣ»

##### ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

###### ΓΕΝΙΚΑ

    - Τα υπό προµήθεια υλικά πρέπει να είναι  καινούρια, αμεταχείριστα και κατασκευασµένα µε τις τελευταίες επιστηµονικές εξελίξεις.

    - Εκτός των αντιδραστηρίων πρέπει να παρέχονται και τα λοιπά απαραίτητα αναλώσιµα υλικά, όπως πχ. υγρά πλύσης και καθαρισµού, ηλεκτρόδια, οροί ελέγχου και βαθµονόµησης κ.τ.λ.

    - Με αποκλειστική ευθύνη του προµηθευτή, που αποδεικνύεται έγγραφα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του µηχανήµατος, που θα διατεθεί από τον προµηθευτή για τη διενέργεια των απαιτουµένων εξετάσεων, καθώς και η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών βαθµονόµησης και ελέγχου (standards,controls) σε ποσότητες τέτοιες που να µην παρακωλύεται η απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου

###### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Τα υπό προµήθεια αντιδραστήρια θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:

- Nα  ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας για την χρήση τους στον προσφερόμενο συνοδό εξοπλισμό.

- Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες  χρήσεως, οι οποίες πρέπει, επί ποινή απόρριψης, να κατατεθούν στην τεχνική προσφορά από τους συμμετέχοντες.

- Να έχουν τον κατά το δυνατόν µακρότερο χρόνο λήξεως.

- Να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου, όπου τούτο προβλέπεται και η HBA1C να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου ανεξάρτητου έγκυρου οργανισμού.

- Να έχουν την κατάλληλη συσκευασία.

##### Ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Α. Το προϊόν θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ηµεροµηνία παράδοσής του να µην έχει παρέλθει το 1/3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής του.

Β. Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεως του και ενώ έχουν τηρηθεί οι προβλεπόµενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεώς του, υποχρεούται ο προµηθευτής στην αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητας.

##### Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε δειγµατοληπτικό έλεγχο µε εργαστηριακά δεδοµένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια χρήσεως, µετά από σχετική αναφορά του ∆/ντή του Εργαστηρίου, αρκούντος τεκµηριωµένη.

##### Όλα τα υπό προµήθεια αντιδραστήρια θα αξιολογηθούν κατά την διαδικασία της προµήθειας και θα ελέγχονται κατά την διαδικασία της παραλαβής.

Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Β’ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ Γ’

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Να συνεργάζονται άμεσα, γρήγορα και αξιόπιστα µε τα προσφερόμενα αντιδραστήρια, calibrators και κάθε είδους χρησιμοποιούμενα χημικά, µέσω εφαρμογής των ανάλογων προεγκατεστημένων μεθοδολογιών, του κατασκευαστικού οίκου του οργάνου. Οι μεθοδολογίες (πρωτόκολλα) να πιστοποιούνται με σήμανση CE από τον κατασκευαστή του αναλυτή και  να κατατεθούν στην τεχνική προσφορά. (Απαράβατος όρος).

1.2 Οι ζητούμενες επιδόσεις, αποδόσεις και δυνατότητες των αναλυτών που θα προσφερθούν, θα πρέπει απαραιτήτως να πιστοποιούνται µε φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου του οργάνου και να παρέχεται αυτόματη ιχνηλάτηση αποτελεσμάτων.

1.3 Προϋπόθεση αξιολόγησης αποτελεί η κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντάται µε κάθε λεπτομέρεια και µε την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών προδιαγραφών. Όπου ζητείται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη ζητουμένων στοιχείων, αυτή θα γίνεται µε σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά. (Απαράβατος όρος).

1.4 Με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή, που αποδεικνύεται έγγραφα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του μηχανήματος, που θα διατεθεί από τον προμηθευτή για τη διενέργεια των απαιτουμένων εξετάσεων, καθώς και η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών βαθμονόμησης και ελέγχου (standards, controls) σε ποσότητες τέτοιες που να µην παρακωλύεται η απρόσκοπτη λειτουργία των εργαστηρίων.

2) ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΤΥΠΟΣ Β – ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ)

ΚΥ  Πειραιά  (2 Αναλυτές), ΚΥ Αιγάλεω, ΚΥ Αγίας Σοφίας, ΚΥ Περιστερίου “2”, ΚΥ Αγίων Αναργύρων, ΚΥ Νίκαιας, ΚΥ Δραπετσώνας, ΚΥ Μυτιλήνης, ΚΥ Χίου, ΚΥ Ρόδου).

- Να λειτουργούν υπό τάση 220 Volts.

- Ο συνοδός εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων.

- Να είναι προηγμένης τεχνολογίας, µε τυχαία επιλογή εξετάσεων (RANDOM ACCESS) .

- Να έχουν ταχύτητα ανάλυσης τουλάχιστον 330 φωτομετρικών εξετάσεων την ώρα.

- Να διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης ηλεκτρολυτών με ταχύτητα τουλάχιστον 100 εξετάσεων ηλεκτρολυτών την ώρα.

- Άμεση και εύκολη μέτρηση των επειγόντων δειγμάτων (STAT) κατά προτεραιότητα.

- Να διαθέτουν σύστημα δειγματοληψίας σύγχρονο και ευέλικτο, που να δέχεται τουλάχιστον 50 δείγματα σε σωληνάρια ή cups.

- Να δέχεται δείγµατα διαφόρων υγρών ταυτόχρονα (ορού, ούρων, πλάσµατος, ολικού αίµατος για HBA1C, κλπ)

- Να φέρουν ψυγείο ή άλλο σύστημα ψύξης για την ασφαλή συντήρηση των αντιδραστηρίων κατά την παραμονή τους στον αναλυτή, μεγάλης χωρητικότητας, τουλάχιστον 40 θέσεων, συνεχούς φόρτωσης αντιδραστηρίων, χωρίς να διακόπτεται η εκτέλεση των εξετάσεων.

- Να ανιχνεύουν αυτόματα τα επίπεδα αντιδραστηρίων και δειγμάτων και να προειδοποιούν για τυχόν έλλειψη αυτών.

- Να φέρει σύστημα  ανίχνευσης πηγμάτων  και σύστημα ελέγχου των αποτελεσμάτων για περιπτώσεις προβλημάτων σε δείγματα ή άλλων προβλημάτων (πχ θρόμβος, λιπαιμικό ή ικτερικό δείγμα, φυσαλίδα  κλπ). Να περιγραφεί ο τρόπος. Ο χειριστής του οργάνου να ειδοποιείται αυτόματα από τον αναλυτή.

- Να διαθέτουν σύστηµα ή τεχνολογίες για την αποφυγή επιµολύνσεων µεταξύ δειγµάτων (carryover).

- Να διαθέτουν σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών, πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου (QC) και σύστημα ελέγχου των αποτελεσμάτων.

- Να χρησιμοποιούν κυβέττες πλενόμενες ή μίας χρήσεως. Στις περιπτώσεις πλενοµένων κυβεττών η εγκατάσταση του συστήματος παροχής ειδικής καθαρότητας νερού που απαιτεί το όργανο και το σύστημα απομάκρυνσης των αποβλήτων θα γίνει µε ευθύνη και δαπάνη του μειοδότη (να υπάρξει λεπτομερής τεχνική περιγραφή του συστήματος παροχής ειδικής καθαρότητας νερού και αποχέτευσης για τους αναλυτές που κάνουν χρήση πλενοµένων κυβεττών). Επιπλέον, σε περίπτωση πλενόμενων κυβεττών, η συχνότητα αντικατάστασής τους να βεβαιώνεται από έγγραφο του κατασκευαστή του αναλυτή.

- Προβλήματα δυσλειτουργίας να επισημαίνονται µε ενδείξεις επί της οθόνης, µε σύντομη περιγραφή της αιτίας του προβλήματος και της διαδικασίας άρσης του. Να υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης µέσω διαδικτύου (on line technical support).

- Το λογισµικό σύστηµα (πρόγραμμα) των αναλυτών να είναι φιλικό προς τον χρήστη, στα ελληνικά και να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης (µενού βοηθείας) στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Να διαθέτουν έγχρωμη οθόνη.

- Τα αποτελέσματα να τυπώνονται ανά ασθενή και συγκεντρωτικά µε εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας σε σελίδα Α4 στην Ελληνική Γλώσσα. Να παρέχεται η δυνατότητα αρχειοθέτησης, διαχείρισης και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων. Να παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης σε αµφίδροµη επικοινωνία µε το LIS του εργαστηρίου.

- Εκτός από τις μόνιμες αποθηκευμένες μεθοδολογίες, το λογισμικό του, να διαθέτει πολλές (τουλάχιστον 5)  ανοικτές θέσεις για προγραμματισμό και εφαρμογή νέων πρωτοκόλλων.

- Τα αντιδραστήρια να είναι συσκευασμένα σε φιαλίδια που φέρουν ετικέτα barcode για την αναγνώριση τους από τον αναλυτή και την αποφυγή λαθών. Αντίστοιχα, να υπάρχει σύστημα για την αυτόματη εισαγωγή των τιμών  των ορών ελέγχου (controls) και των βαθμονομητών (calibrators) για την αποφυγή λαθών.

- Αποτελέσματα εκτός ορίων να δύνανται να επαναλαμβάνονται αυτόματα μετά από υπολογισμένη αραίωση, χωρίς την παρέμβαση χειριστή.

- Η τροφοδοσία των αναλυτών σε δείγματα να γίνεται συνεχώς, χωρίς την διακοπή της λειτουργίας τους.

- Ανάγνωση και προσδιορισμός των προς χρήση αντιδραστηρίων µέσω διάταξης ανάγνωσης BARCODE.

- Να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και νερού και χαμηλά επίπεδα θορύβου.

- Η εκπαίδευση των χειριστών των οργάνων θα γίνει στα εργαστήρια των ΠΕΔΥ/ΚΥ και θα βαρύνει τον προμηθευτή.

- Τα ζητούμενα από την διακήρυξη τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων αναλυτών πρέπει απαραιτήτως να τεκμηριώνονται με παραπομπές σε διαφημιστικά και τεχνικά εγχειρίδια ή βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, αλλιώς δεν θα αξιολογούνται.

- Να συνοδεύονται από σύστημα προστασίας από μεταβολές τάσης και διακοπές ρεύματος (UPS).

3. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΤΥΠΟΣ Γ – ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ)

ΚΥ Καμινίων, ΚΥ Ιλίου, ΚΥ Χαϊδαρίου, ΚΥ Ελευσίνας “2”, ΚΥ Σαλαμίνας “2”, ΚΥ Περάματος, ΚΥ Μεγάρων,  ΚΥ Βάρης, ΚΥ Μυκόνου, ΚΥ Πάρου, ΚΥ Μήλου,  ΚΥ  Αίγινας, ΚΥ Καλλονής, ΚΥ Πλωμαρίου, ΚΥ Τήνου, ΚΥ Καρλοβάσου, ΚΥ Σαλαμίνας “1”, ΚΥ Καρπάθου, ΚΥ Ευδήλου, ΚΥ Γαλατά.

- Να λειτουργούν υπό τάση 220 Volts.

- Ο συνοδός εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων.

- Να είναι προηγμένης τεχνολογίας µε τυχαία επιλογή εξετάσεων (RANDOM ACCESS) .

- Να έχουν ταχύτητα ανάλυσης τουλάχιστον 180 φωτομετρικών εξετάσεων την ώρα.

- Να διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης ηλεκτρολυτών με ταχύτητα τουλάχιστον 100 εξετάσεων ηλεκτρολυτών την ώρα.

- Άμεση και εύκολη μέτρηση των επειγόντων δειγμάτων (STAT) κατά προτεραιότητα.

- Να δέχεται δείγµατα διαφόρων υγρών ταυτόχρονα (ορού, ούρων, πλάσµατος, ολικού αίµατος για HBA1C, κλπ)

- Να διαθέτουν σύστημα δειγματοληψίας σύγχρονο και ευέλικτο, συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων, χωρίς να διακόπτεται η εκτέλεση των εξετάσεων, σε σωληνάρια ή cups.

- Να φέρουν ψυγείο ή άλλο σύστημα για την ασφαλή συντήρηση των αντιδραστηρίων κατά την παραμονή τους στον αναλυτή, μεγάλης χωρητικότητας, τουλάχιστον 22 θέσεων, συνεχούς φόρτωσης αντιδραστηρίων.

- Να ανιχνεύουν αυτόματα τα επίπεδα αντιδραστηρίων και δειγμάτων και να προειδοποιούν για τυχόν έλλειψη αυτών.

- Να φέρει σύστημα  ανίχνευσης πηγμάτων  και σύστημα ελέγχου των αποτελεσμάτων για περιπτώσεις προβλημάτων σε δείγματα ή άλλων προβλημάτων (πχ θρόμβος, λιπαιμικό ή ικτερικό δείγμα, φυσαλίδα  κλπ). Να περιγραφεί ο τρόπος. Ο χειριστής του οργάνου να ειδοποιείται αυτόματα από τον αναλυτή.

- Να διαθέτουν σύστηµα ή τεχνολογίες για την αποφυγή επιµολύνσεων µεταξύ δειγµάτων (carryover)

- Να διαθέτουν σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών, πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου (QC) και σύστημα ελέγχου των αποτελεσμάτων.

- Να χρησιμοποιούν κυβέττες πλενόμενες ή μίας χρήσεως. Στις περιπτώσεις πλενοµένων κυβεττών η εγκατάσταση του συστήματος παροχής ειδικής καθαρότητας νερού που απαιτεί το όργανο και το σύστημα απομάκρυνσης των αποβλήτων θα γίνει µε ευθύνη και δαπάνη του μειοδότη (να υπάρξει λεπτομερής τεχνική περιγραφή του συστήματος παροχής ειδικής καθαρότητας νερού και αποχέτευσης για τους αναλυτές που κάνουν χρήση πλενοµένων κυβεττών). Επιπλέον, σε περίπτωση πλενόμενων κυβεττών, η συχνότητα αντικατάστασής τους να βεβαιώνεται από έγγραφο του κατασκευαστή του αναλυτή.

- Προβλήματα δυσλειτουργίας να επισημαίνονται µε ενδείξεις επί της οθόνης, µε σύντομη περιγραφή της αιτίας του προβλήματος και της διαδικασίας άρσης του. Να υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης µέσω διαδικτύου (on line technical support).

- Το λογισµικό σύστηµα (πρόγραμμα) των αναλυτών να είναι φιλικό προς τον χρήστη, στα ελληνικά και να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης (µενού βοηθείας) στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Να διαθέτουν έγχρωμη οθόνη.

- Τα αποτελέσματα να τυπώνονται ανά ασθενή και συγκεντρωτικά µε εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας σε σελίδα Α4 στην Ελληνική Γλώσσα. Να παρέχεται η δυνατότητα αρχειοθέτησης, διαχείρισης και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων. Να παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης σε αµφίδροµη επικοινωνία µε το LIS του εργαστηρίου.

- Εκτός από τις μόνιμες αποθηκευμένες μεθοδολογίες, το λογισμικό του, να διαθέτει πολλές (τουλάχιστον 5) ανοικτές θέσεις για προγραμματισμό και εφαρμογή νέων πρωτοκόλλων.

- Τα αντιδραστήρια να είναι συσκευασμένα σε φιαλίδια που φέρουν ετικέτα barcode για την αναγνώριση τους από τον αναλυτή και την αποφυγή λαθών. Αντίστοιχα, να υπάρχει σύστημα για την αυτόματη εισαγωγή των τιμών  των ορών ελέγχου (controls) και των βαθμονομητών (calibrators) για την αποφυγή λαθών.

- Αποτελέσματα εκτός ορίων να επαναλαμβάνονται αυτόματα μετά από υπολογισμένη αραίωση, χωρίς την παρέμβαση χειριστή.

- Η τροφοδοσία των αναλυτών σε δείγματα να γίνεται συνεχώς, χωρίς την διακοπή της λειτουργίας τους.

- Ανάγνωση και προσδιορισμός των προς χρήση αντιδραστηρίων µέσω διάταξης ανάγνωσης BARCODE.

- Να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και νερού και χαμηλά επίπεδα θορύβου.

- Η εκπαίδευση των χειριστών των οργάνων θα γίνει στα εργαστήρια των ΚΥ και θα βαρύνει τον προμηθευτή.

- Τα ζητούμενα από την διακήρυξη τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων αναλυτών πρέπει απαραιτήτως να τεκμηριώνονται με παραπομπές σε διαφημιστικά και τεχνικά εγχειρίδια ή βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, αλλιώς δεν θα αξιολογούνται.

- Να διαθέτουν σύστημα προστασίας από μεταβολές τάσης και διακοπές ρεύματος(UPS).

4.ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Θα γίνουν δεκτές  Προσφορές που αφορούν το σύνολο των ΚΥ Υγείας και το σύνολο των αιτούμενων εξετάσεων.

Οι Προσφορές:

- Να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσεως κάθε αντιδραστηρίου στα Ελληνικά, στις οποίες να αναγράφονται οι επιδόσεις τους (επαναληψιμότητα, γραμμικότητα, ακρίβεια κ.λ.π.) για τον προσφερόμενο αναλυτή. Οι καμπύλες των αντιδραστηρίων να έχουν κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια, το δε εύρος μέτρησης (γραμμικότητα) για κάθε εξέταση να είναι το δυνατόν μεγαλύτερο, όπως και ο χρόνος σταθερότητας επί του αναλυτή. Να αναφερθεί ο χρόνος σταθερότητας επί του αναλυτή, ο χρόνος σταθερότητας βαθμονόμησης, ο αριθμός των εξετάσεων που εκτελούνται ανά βαθμονόμηση, καθώς και το εύρος μέτρησης για κάθε απαιτούμενο αντιδραστήριο.

- Για τον υπολογισμό του αριθμού των συσκευασιών αντιδραστηρίων των φωτομετρικών εξετάσεων, να λαμβάνονται υπόψη, ο αριθμός εξετάσεων ανά συσκευασία αντιδραστηρίου, ο χρόνος ζωής τους επί του αναλυτή, ο αριθμός των εξετάσεων της διακήρυξης, καθώς και ο αριθμός των εξετάσεων βαθμονόμησης και του καθημερινού ελέγχου ποιότητας σε δυο επίπεδα, οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται και πρέπει να προστεθούν στον ζητούμενο αριθμό εξετάσεων του πίνακα. Να θεωρηθεί  ότι τα  ΚΥ θα λειτουργούν για  260 ημέρες το έτος. Για τις εξετάσεις οι οποίες είναι μικρού αριθμού, λιγότερες από επτακόσιες (<700), να προσφερθούν οι συσκευασίες των αντιδραστηρίων σε ακέραιο αριθμό, υπολογίζοντας μόνο τον ζητούμενο αριθμό εξετάσεων από τον πίνακα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανωτέρω παράμετροι (χρόνος ζωής επί του αναλυτή, αριθμός εξετάσεων βαθμονόμησης και ελέγχου ποιότητας – στοιχεία που περιλαμβάνονται κατ’ εκτίμηση στον ζητούμενο αριθμό εξετάσεων του πίνακα).

- Οι προµηθευτές πρέπει να καταθέσουν τιµές ως ακολούθως:

Α.  Τιµή ανά εξέταση.

Β. Τιµές των προσφεροµένων βιοχηµικών αντιδραστηρίων, καθώς και των επιπρόσθετων υλικών, όπως υλικά βαθµονόµησης και ελέγχου (controls, Calibrators) και λοιπών αναλωσίµων, ανά συσκευασία, που απαιτούνται για την εκτέλεση των ανωτέρω εξετάσεων.

Γ. Τον αριθµό των ακέραιων συσκευασιών για αντιδραστήρια, controls, calibrators και παντός είδους αναλώσιµα τα οποία θα απαιτηθούν για την διενέργεια των εξετάσεων.

##### 5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κάθε προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά µαζί µε την τεχνική προσφορά του.

- Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του µηχανήµατος ότι τα προσφερθέντα στον διαγωνισµό αντιδραστήρια, ανταλλακτικά και αναλώσιµα (που θα χρησιµοποιούνται στο µηχάνηµα) προτείνονται από τον εν λόγω οίκο για κανονική χρήση, ότι είναι απόλυτα συµβατά µε τα ηλεκτρονικά και µηχανικά µέρη του µηχανήµατος και ότι δεν θα επηρεάσουν την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του.

- Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του µηχανήµατος ότι η προσφέρουσα εταιρεία (προµηθευτής) είναι εξουσιοδοτηµένη για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστηµονικής υποστήριξης και ότι στελέχη της έχουν εκπαιδευτεί στα εργοστάσια του οίκου κατασκευής.

- Αποδεικτικά ως προς την εκπαίδευση και την διάρκεια θα συνυποβληθούν µε την βεβαίωση.

- Κατάθεση στοιχείων µε την υψηλή επαναληψιµότητα του µηχανήµατος, τεκµηριωµένη µε πιστοποιητικά και γραφικές παραστάσεις από τον οίκο κατασκευής, ή ανεξάρτητους οίκους αξιολόγησης, στα ελληνικά ή αγγλικά.

- Κατάθεση πλήρους αναφοράς σχετικά µε την ακρίβεια των µετρήσεων (από το µηχάνηµα), σε σχέση µε τις εκάστοτε µεθόδους αναφοράς, στα ελληνικά ή αγγλικά.

- Κατάθεση Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86, χρονολογίας κατασκευής του µηχανήµατος, αναφέροντας τον σχετικό αριθµό σειράς, S/N.

- Σε περίπτωση που ο µειοδότης του παρόντος διαγωνισµού δεν είναι µειοδότης και για τον επόµενο διαγωνισµό υποχρεούται στην απόσυρση των αναλυτών την ηµεροµηνία που θα οριστεί από το αρµόδιο όργανο της Υπηρεσίας.

- Σε περίπτωση που ο µειοδότης του παρόντος διαγωνισµού ανακηρυχθεί µειοδότης και για τον επόµενο διαγωνισµό υποχρεούται στην αντικατάσταση των αναλυτών, εφόσον αυτοί υπερβαίνουν την πενταετία από την ηµεροµηνία κατασκευής τους.

- Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης CE σύµφωνα µε τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες για τα in vitro διαγνωστικά προϊόντα (IVD), συμμόρφωση για την ηλεκτρική συµβατότητα για τα προϊόντα IVD, πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας από την αρµόδια αρχή της χώρας παραγωγής.

- Οποιαδήποτε απόκλιση από τις παραπάνω απαιτήσεις αποτελεί αιτία απόρριψης της προσφοράς.

- Περιγραφή του µηχανήµατος που θα προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας του στην Ελληνική γλώσσα.

- Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται να ζητήσει κατά την κρίση της από τον προµηθευτή τυχόν διευκρινήσεις, επί των αναγραφοµένων στην προσφορά του, συµπληρωµατικά στοιχεία για την πληρέστερη διατύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων της συσκευής ή ακόµη και επίδειξη λειτουργίας αυτής, χωρίς καµία απαίτηση του προµηθευτή.

- ∆ιαφηµιστικό φυλλάδιο ή βιβλιάριο της κατασκευάστριας εταιρείας (prospectus) για τον συγκεκριµένο τύπο, που θα περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

- Έγγραφη δήλωση του προµηθευτή ότι θα προσκοµίσει την συσκευή σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης για τα χερσαία ΚΥ και σε τρεις (3) µήνες για τα νησιωτικά ΚΥ.

- Έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής για το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης, ως επίσης ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέσει τεχνικό ο οποίος θα επιδείξει στο προσωπικό της υπηρεσίας τον τρόπο λειτουργίας και χειρισµού της συσκευής, καθώς και τα προστατευτικά µέτρα ασφαλείας προσωπικού και υλικού που απαιτούνται.

- Έγγραφη εγγύηση δήλωση για την δυνατότητα υποστηρίξεως (µε επισκευές, ανταλλακτικά, βαθµονόµηση, σχετική πληροφόρηση κ.λ.π.).

##### Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΟΡΟΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ

- Τα υπό προµήθεια αντιδραστήρια πρέπει να πληρούν όλους τους όρους της παραγράφου Α [ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ].

- Ο προµηθευτής υποχρεώνεται να παραδώσει, µε την πρώτη παράδοση των αντιδραστηρiων και τα παρακάτω, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν τον συνοδό εξοπλισμό :

  - Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας για το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης, από την ηµεροµηνία παραλαβής του συγκεκριµένου µηχανήµατος µε τον συγκεκριµένο εργοστασιακό αριθµό, ο οποίος θα αναγράφεται στη σύµβαση προµήθειας των αντιδραστηρίων. Στο διάστηµα αυτό ο προµηθευτής υποχρεούται να επισκευάζει ή να αντικαθιστά οποιοδήποτε εξάρτηµα ή µέρος ή ολόκληρο το σύστηµα που έχει υποστεί βλάβη, χωρίς καµία επιβάρυνση της 2ης ΥΠΕ. Υποχρεούται επίσης να αντικαθιστά στην περίπτωση αυτή το ισοδύναµο των τεστ που έχουν καταστραφεί λόγω της απότοµης διακοπής λειτουργίας (βλάβης) του αναλυτή, όπως αυτό εµφανίζεται στο βιβλίο λειτουργίας του οργάνου που τηρεί το εργαστήριο και αποδεικνύεται και από το αρχείο σφαλµάτων του αναλυτή.

  - Το εκτός λειτουργίας διάστηµα της συσκευής, αρχίζει από την στιγµή ειδοποίησης του προµηθευτή για τη βλάβη και λήγει µε την παράδοση του συστήµατος σε λειτουργία. Το χρονικό αυτό διάστηµα δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καµία περίπτωση την μία (1) ημέρα για τα χερσαία ΚΥ  και τις δύο (2) ηµέρες για τα νησιωτικά ΚΥ. Ο τρόπος που προτείνει ο προµηθευτής για την αντιµετώπιση των επειγόντων περιστατικών σε περίπτωση βλάβης του αναλυτή, πρέπει να περιγραφεί σαφώς.

Τα αίτια της βλάβης και η πιστοποίηση των χρονικών ορίων της παρούσης παραγράφου θα προκύπτουν από έγγραφο ή δελτίο τεχνικού ελέγχου του προµηθευτή που θα προσυπογράφεται από εκπρόσωπο του τεχνικού τµήµατος ή του εργαστηρίου του ΚΥ. Ο προµηθευτής υποχρεούται να αποστείλει ειδικευµένο   τεχνικό για την αποκατάσταση κάθε βλάβης. Το χρονικό αυτό διάστηµα δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καµία περίπτωση τις δώδεκα (12) ώρες για τα χερσαία ΚΥ και τις είκοσι τέσσερεις (24) ώρες για τα νησιωτικά ΚΥ. Το  µέγιστο  διάστηµα  εκτός λειτουργίας του    αναλυτή  δεν  µπορεί  να  είναι

µεγαλύτερο από το ανωτέρω οριζόμενο, άλλως ο προµηθευτής θα υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας 30€/ώρα επιπλέον καθυστέρησης, ως τις πρώτες 24 ώρες. Αν ο αναλυτής παραµένει εκτός λειτουργίας µετά την παρέλευση το πρώτου 24ώρου, η ποινική ρήτρα διπλασιάζεται (60€/ώρα καθυστέρησης). Πέραν της ποινικής ρήτρας, ο προµηθευτής υποχρεούται να καταβάλει και το ποσόν που το τυχόν ΚΥ θα επιβαρυνθεί για την εκτέλεση των εξετάσεων σε άλλο εργαστήριο, έναντι των αντίστοιχων παραστατικών χρέωσης.

Οι ως άνω υποχρεώσεις του προµηθευτή ισχύουν εφόσον η βλάβη που έθεσε εκτός λειτουργίας τον αναλυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΚΥ ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή βλάβες δικτύων, για τα οποία δεν ευθύνεται ο προµηθευτής.

2.3 Έγγραφη δήλωση ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση εκπαίδευσης του προσωπικού των εργαστηρίων, πάνω στη λειτουργία του µηχανήµατος, χωρίς καµία επιβάρυνση.

##### ΕΛΕΓΧΟΙ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ο µακροσκοπικός έλεγχος των αντιδραστηρίων και του µηχανήµατος, γίνεται από αρµόδια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής σε κάθε παράδοση και θα αποσκοπεί στη διαπίστωση :

  - Της καλής κατάστασης από άποψη εµφανίσεως, πληρότητας, λειτουργικότητας, κακώσεων ή φθοράς.

  - Της συµφωνίας των χαρακτηριστικών στοιχείων του είδους µε αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα, καθώς και των τελικών όρων και συµφωνιών που συµπεριλαµβάνονται στη σύµβαση.

  - Της ύπαρξης των εγγράφων και εντύπων που που προσδιορίζονται στην παρούσα.

  - Την παράδοση εγχειριδίου χρήσεως για κάθε αναλυτή στην Ελληνική .

  - Πριν γίνει ο έλεγχος, των παραπάνω από την επιτροπή παραλαβής, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να διαθέσει ειδικό ή ειδικούς τεχνικούς που θα παραµείνουν στη διάθεση της επιτροπής για επίδειξη και εξηγήσεις πάνω στο χειρισµό, τη λειτουργία και τη θεωρία του υπό προµήθεια συστήµατος. Η διάρκεια επίδειξης θα είναι από 1-6 ηµέρες, ανάλογα µε την απαίτηση της επιτροπής, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση της Υπηρεσίας.

  - Πριν την οριστική παραλαβή το σύστηµα θα δοκιµαστεί για 5 ηµέρες τουλάχιστον σε δουλειά ρουτίνας, η και περισσότερο εάν κριθεί απαραίτητο από την υπηρεσία.

Ε) ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

| Α/Α | ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | Μ. Υγείας Αιγάλεω | Μ. Υγείας Δραπετσώνας | Μ. Υγείας Χίου | Μ. Υγείας Μυτιλήνης | Μονάδα Υγείας Ρόδου | Μ. Υγείας Πειραιά (Οίκος Ναύτου) | Μ. Υγείας Αγίας Σοφίας | Μ. Υγείας Περιστερίου | Μ. Υγείας Αγίων Αναργύρων | Μ. Υγείας Νίκαιας | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σάκχαρο | 6.318 | 5.174 | 5.187 | 6.656 | 4.784 | 11.427 | 6.526 | 12.974 | 8.112 | 4.914 | 72.072 |
| 2 | Ουρία ορού,ούρων | 5.681 | 5.460 | 5.681 | 7.020 | 4.277 | 9.750 | 6.474 | 12.454 | 8.060 | 5.616 | 70.473 |
| 3 | Κρεατινίνη ενζυμική ορού,ούρων | 5.967 | 4.680 | 4.745 | 7.306 | 4.095 | 9.828 | 6.487 | 13.195 | 6.695 | 4.745 | 67.743 |
| 4 | AST/GOT | 5.772 | 4.628 | 4.030 | 7.397 | 4.355 | 10.322 | 6.071 | 13.234 | 7.488 | 4.615 | 67.912 |
| 5 | ALT/GPT | 5.772 | 4.628 | 4.641 | 7.397 | 4.095 | 10.322 | 6.071 | 14.638 | 7.488 | 4.615 | 69.667 |
| 6 | CK | 2.210 | 2.223 | 2.210 | 2.574 | 884 | 4.758 | 3.302 | 5.122 | 2.951 | 2.197 | 28.431 |
| 7 | LDH | 572 | 897 | 897 | 3.172 | 416 | 3.146 | 2.028 | 2.483 | 3.159 | 1.300 | 18.070 |
| 8 | Αλκαλική φωσφατάση | 3.445 | 3.224 | 2.340 | 5.070 | 3.835 | 5.889 | 3.848 | 6.448 | 6.994 | 2.470 | 43.563 |
| 9 | Αμυλάση | 195 | 130 | 78 | 1.378 | 78 | 546 | 429 | 1.092 | 234 | 273 | 4.433 |
| 10 | CRP | 1.274 | 1.248 | 1.287 | 3.224 | 1.183 | 2.509 | 1.846 | 2.548 | 637 | 1.183 | 16.939 |
| 11 | γ-GT | 3.445 | 3.445 | 3.367 | 5.382 | 4.082 | 6.656 | 4.693 | 9.256 | 6.032 | 3.419 | 49.777 |
| 12 | Χολερυθρίνη Ολική | 1.404 | 585 | 494 | 1.690 | 637 | 2.340 | 1.300 | 2.418 | 2.418 | 1.430 | 14.716 |
| 13 | Χολερυθρίνη άμεσος | 559 | 559 | 260 | 1.768 | 585 | 1.300 | 715 | 2.548 | 0 | 650 | 8.944 |
| 14 | Χοληστερίνη | 6.435 | 5.135 | 4.888 | 5.200 | 5.200 | 9.893 | 5.213 | 12.766 | 6.760 | 4.888 | 66.378 |
| 15 | Χοληστερίνη HDL | 5.187 | 4.381 | 4.836 | 4.368 | 4.056 | 9.061 | 4.290 | 10.920 | 6.240 | 4.368 | 57.707 |
| 16 | Χοληστερίνη LDL | 5.187 | 4.290 | 4.550 | 3.965 | 3.926 | 8.957 | 5.018 | 10.790 | 6.435 | 4.368 | 57.486 |
| 17 | Τριγλυκερίδια | 5.200 | 5.135 | 5.018 | 5.174 | 4.966 | 9.867 | 5.213 | 11.440 | 6.760 | 5.005 | 63.778 |
| 18 | Ασβέστιο | 2.574 | 780 | 1.716 | 2.600 | 1.547 | 3.120 | 3.120 | 4.394 | 4.056 | 1.742 | 25.649 |
| 19 | Φωσφώρος | 520 | 195 | 1.105 | 1.300 | 624 | 1.560 | 1.625 | 4.329 | 520 | 1.300 | 13.078 |
| 20 | Σίδηρος | 3.874 | 2.080 | 2.600 | 3.510 | 4.030 | 3.770 | 3.120 | 7.865 | 4.108 | 3.588 | 38.545 |
| 21 | Μαγνήσιο | 520 | 156 | 455 | 1.690 | 390 | 806 | 1.560 | 520 | 0 | 520 | 6.617 |
| 22 | Πρωτεϊνες ολικές | 1.300 | 325 | 403 | 1.820 | 390 | 1.430 | 1.495 | 2.470 | 2.340 | 1.430 | 13.403 |
| 23 | Αλβουμίνη | 741 | 390 | 195 | 1.560 | 455 | 1.560 | 1.508 | 1.924 | 0 | 1.547 | 9.880 |
| 24 | Φερριτίνη | 1.170 | 1.430 | 2.236 | 1.716 | 1.300 | 2.236 | 1.430 | 715 | 754 | 1.001 | 13.988 |
| 25 | Ουρικό οξύ ορού,ούρων | 5.616 | 4.511 | 4.225 | 4.498 | 4.433 | 8.671 | 5.850 | 10.062 | 5.902 | 4.316 | 58.084 |
| 26 | CK-MB | 0 | 0 | 195 | 546 | 0 | 130 | 0 | 195 | 260 | 364 | 1.690 |
| 27 | HbA1c | 2.080 | 1.287 | 468 | 1.820 | 1.014 | 390 | 2.275 | 3.900 | 3.380 | 1.560 | 18.174 |
| 28 | Urine/CSF PROTEIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 455 | 260 | 0 | 0 | 975 |
| 29 | Μικροαλβουµινη ούρων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 |
| 30 | ASTO | 0 | 0 | 130 | 0 | 325 | 650 | 0 | 715 | 0 | 0 | 1.820 |
| 31 | RF | 0 | 0 | 130 | 455 | 416 | 884 | 0 | 793 | 455 | 0 | 3.133 |
| 32 | Ανοσοσφαιρίνη IgA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 195 | 0 | 0 | 429 |
| 33 | Ανοσοσφαιρίνη IgG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 195 | 0 | 0 | 429 |
| 34 | Ανοσοσφαιρίνη IgM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 195 | 0 | 0 | 429 |
| 35 | Κάλιο | 2.990 | 1.040 | 2.990 | 5.200 | 1.560 | 4.160 | 3.510 | 6.110 | 5.200 | 3.250 | 36.010 |
| 36 | Νάτριο | 2.990 | 1.040 | 2.990 | 5.200 | 1.560 | 4.160 | 3.510 | 6.110 | 5.200 | 3.250 | 36.010 |
| 37 | Χλώριο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.160 |

| ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | Μ. Υγείας Καμινίων | Μ. Υγείας Ιλίου | Μ. Υγείας Χαϊδαρίου | Μ. Υγείας Ελευσίνας | Μ. Υγείας Σαλαμίνας | Μ. Υγείας Περάματος | Κ. Υγείας Μυκόνου | Κ. Υγείας Πάρου | Κ. Υγείας Μήλου | Κ.Υγείας Μεγάρων | Κ. Υγείας Βάρης | Κ. Υγείας Αίγινας | Κ. Υγείας Καλλονής | Κ. Υγείας Καρλοβάσου | Κ. Υγείας Καρπάθου | Κ. Υγείας Ευδήλου | Κ. Υγείας Σαλαμίνας | ΚΥ Γαλατά | Κ. Υγείας Τήνου | Κ.Υγείας Πλωμαρίου | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σάκχαρο | 3.653 | 3.406 | 4.680 | 2.054 | 2.093 | 1.794 | 2.340 | 2.990 | 2.340 | 3.640 | 2.500 | 2.080 | 260 | 4.290 | 2.080 | 1.430 | 3.653 | 1.430 | 3.500 | 970 | 51.183 |
| Ουρία ορού,ούρων | 4.290 | 2.964 | 4.290 | 1.612 | 2.431 | 1.612 | 2.340 | 2.990 | 2.340 | 2.951 | 2.200 | 1.612 | 1.586 | 4.290 | 2.847 | 1.573 | 5.590 | 1.573 | 3.500 | 1.200 | 53.791 |
| Κρεατινίνη ενζυμική ορού,ούρων | 4.043 | 2.704 | 3.887 | 1.807 | 2.795 | 2.132 | 2.340 | 2.990 | 2.340 | 2.769 | 2.200 | 2.145 | 520 | 4.290 | 2.730 | 1.417 | 4.654 | 1.417 | 3.500 | 1.150 | 51.830 |
| AST/GOT | 4.537 | 2.886 | 4.628 | 1.755 | 2.314 | 1.755 | 2.340 | 2.990 | 2.340 | 2.236 | 2.500 | 2.054 | 715 | 4.290 | 1.885 | 897 | 4.524 | 897 | 3.500 | 690 | 49.733 |
| ALT/GPT | 4.537 | 2.886 | 4.628 | 1.755 | 2.314 | 1.755 | 2.340 | 2.990 | 2.340 | 2.236 | 2.500 | 2.054 | 715 | 4.290 | 1.885 | 897 | 4.524 | 897 | 3.500 | 690 | 49.733 |
| CK | 2.574 | 1.677 | 2.028 | 351 | 1.768 | 897 | 585 | 845 | 585 | 1.573 | 2.000 | 1.196 | 1.196 | 845 | 1.196 | 715 | 2.587 | 715 | 650 | 550 | 24.533 |
| LDH | 2.444 | 494 | 520 | 260 | 793 | 416 | 780 | 780 | 780 | 832 | 1.000 | 793 | 897 | 780 | 429 | 572 | 1.768 | 572 | 600 | 390 | 15.900 |
| Αλκαλική φωσφατάση | 2.470 | 1.755 | 3.510 | 897 | 1.950 | 871 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 2.184 | 2.000 | 897 | 897 | 1.950 | 403 | 884 | 3.445 | 884 | 1.000 | 680 | 30.577 |
| Αμυλάση | 130 | 429 | 442 | 130 | 78 | 195 | 845 | 845 | 845 | 117 | 0 | 195 | 195 | 845 | 819 | 520 | 429 | 520 | 650 | 520 | 8.749 |
| CRP | 1.092 | 585 | 520 | 260 | 429 | 494 | 0 | 780 | 780 | 455 | 0 | 585 | 1.794 | 1.040 | 845 | 0 | 1.794 | 0 | 600 | 650 | 12.703 |
| γ-GT | 3.445 | 2.119 | 3.419 | 1.170 | 2.067 | 871 | 2.340 | 2.990 | 2.340 | 1.495 | 2.000 | 1.495 | 403 | 4.290 | 1.482 | 936 | 3.445 | 936 | 3.500 | 720 | 41.463 |
| Χολερυθρίνη Ολική | 1.625 | 624 | 676 | 325 | 559 | 468 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 676 | 500 | 390 | 0 | 1.300 | 676 | 572 | 1.430 | 572 | 1.100 | 250 | 14.863 |
| Χολερυθρίνη άμεσος | 195 | 0 | 559 | 195 | 611 | 442 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 0 | 500 | 325 | 0 | 1.300 | 195 | 0 | 325 | 0 | 1.100 | 0 | 8.867 |
| Χοληστερίνη | 4.966 | 3.406 | 3.653 | 2.093 | 2.093 | 1.768 | 1.040 | 1.170 | 1.040 | 3.289 | 2.500 | 2.080 | 260 | 2.340 | 1.976 | 1.300 | 3.458 | 1.300 | 1.500 | 680 | 41.912 |
| Χοληστερίνη HDL | 4.355 | 2.392 | 3.445 | 689 | 2.431 | 1.560 | 845 | 845 | 845 | 2.353 | 2.500 | 1.898 | 260 | 1.690 | 884 | 494 | 2.392 | 494 | 650 | 730 | 31.752 |
| Χοληστερίνη LDL | 3.952 | 2.457 | 3.796 | 819 | 2.093 | 1.469 | 845 | 845 | 845 | 2.080 | 2.500 | 611 | 416 | 1.690 | 793 | 416 | 2.080 | 416 | 650 | 470 | 29.243 |
| Τριγλυκερίδια | 4.550 | 2.990 | 3.640 | 2.041 | 2.067 | 1.742 | 1.040 | 1.170 | 1.040 | 3.250 | 2.500 | 2.080 | 130 | 2.340 | 1.937 | 1.300 | 3.380 | 1.300 | 1.500 | 1.100 | 41.097 |

| Ασβέστιο | 2.574 | 754 | 1.664 | 455 | 845 | 520 | 845 | 845 | 845 | 1.287 | 500 | 650 | 0 | 1.040 | 910 | 780 | 1.300 | 780 | 650 | 250 | 17.494 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φωσφώρος | 1.300 | 1.625 | 1.885 | 390 | 325 | 390 | 845 | 845 | 845 | 585 | 500 | 455 | 0 | 1.040 | 260 | 455 | 455 | 455 | 650 | 250 | 13.555 |
| Σίδηρος | 2.340 | 754 | 3.185 | 845 | 1.235 | 858 | 845 | 845 | 845 | 897 | 500 | 858 | 884 | 1.040 | 1.768 | 754 | 1.755 | 754 | 650 | 660 | 22.272 |
| Μαγνήσιο | 780 | 260 | 260 | 130 | 0 | 0 | 715 | 715 | 715 | 104 | 0 | 0 | 0 | 715 | 65 | 455 | 260 | 455 | 550 | 200 | 6.379 |
| Πρωτεϊνες ολικές | 2.210 | 520 | 715 | 195 | 416 | 325 | 845 | 845 | 845 | 390 | 200 | 325 | 0 | 845 | 650 | 715 | 598 | 715 | 650 | 80 | 12.084 |
| Αλβουμίνη | 130 | 455 | 585 | 130 | 130 | 325 | 845 | 845 | 845 | 325 | 200 | 325 | 0 | 845 | 455 | 546 | 494 | 546 | 650 | 0 | 8.676 |
| Φερριτίνη | 845 | 598 | 845 | 234 | 234 | 455 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 442 | 767 | 780 | 767 | 0 | 767 | 0 | 0 | 300 | 7.268 |
| Ουρικό οξύ ορού,ούρων | 4.277 | 2.912 | 3.770 | 1.703 | 2.431 | 1.404 | 1.690 | 1.950 | 1.690 | 2.275 | 2.200 | 1.742 | 260 | 3.640 | 1.729 | 884 | 3.120 | 884 | 2.700 | 990 | 42.251 |
| CK-MB | 260 | 0 | 260 | 0 | 416 | 0 | 455 | 455 | 455 | 182 | 0 | 0 | 65 | 455 | 0 | 130 | 520 | 130 | 350 | 0 | 4.133 |
| HbA1c | 1.274 | 624 | 1.170 | 0 | 650 | 949 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 1.200 | 923 | 0 | 0 | 195 | 0 | 1.040 | 0 | 0 | 300 | 9.573 |
| Urine/CSF PROTEIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μικροαλβουµινη ούρων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 380 |
| RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Ανοσοσφαιρίνη IgA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ανοσοσφαιρίνη IgG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ανοσοσφαιρίνη IgM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κάλιο | 3.250 | 1.690 | 1.820 | 780 | 1.690 | 1.040 | 2.340 | 2.990 | 2.340 | 1.950 | 500 | 1.040 | 520 | 4.290 | 1.300 | 1.040 | 3.510 | 1.040 | 3.500 | 1.000 | 37.630 |
| Νάτριο | 3.250 | 1.690 | 1.820 | 780 | 1.690 | 1.040 | 2.340 | 2.990 | 2.340 | 1.950 | 500 | 1.040 | 520 | 4.290 | 1.300 | 1.040 | 3.510 | 1.040 | 3.500 | 1.000 | 37.630 |
| Χλώριο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

Το ΕΕΕΣ θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ  στον χώρο του διαγωνισμού, σε ιδιαίτερο αρχείο.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Άλλες δηλώσεις

## ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτημα  των Τεχνικών Προδιαγραφών  της πρόσκλησης θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα  από τον κατασκευαστικό οίκο.  Σε αντίθετη περίπτωση  θα πρέπει να συνοδεύονται  από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα  σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται  με τα στοιχεία του Prospectus  του κατασκευαστικού οίκου.

Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.

2. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται  στο Ν. 4412/2016 ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λπ. από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση  της σχετικής σύμβασης.

3. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις  του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής . Κατ’ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει μέρος ή το σύνολο του Συμβατικού Τιμήματος, μετά από αίτημά του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει  εμπιστευτικές πληροφορίες, που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση  της προμήθειας,  ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε, να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης  των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ…………………………………………………………………….

| ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ | ΑΡΙΘΜ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ /ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΩΝ ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ | ΣΥΝΟΛ. ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (6)= (4)Χ(5) | ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ (7)= (6)/(2) | ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Από πίνακα 2) | ΣΥΝΟΛ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ (9) = (7) + (8) | ΣΥΝΟΛ. ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (10) = (2) Χ (9) | ΣΥΝΟΛ. ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ (11)= (10) Χ3 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Σημείωση:

Για τη κάθε εξέταση  είναι απαραίτητο  να συμπληρωθεί ο παραπάνω πίνακας με τη συνολική ετήσια ποσότητα και τη τιμή ανά συσκευασία για διεξαγωγή όλων των εξετάσεων , ώστε να προκύπτει η τιμή ανά τεστ και το τελικό συνολικό κόστος ανά εξέταση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη διακήρυξη.

Εκτός των αντιδραστηρίων τα λοιπά απαραίτητα αναλώσιμα υλικά, υγρά πλύσης και καθαρισμού, ηλεκτρόδια, οροί  ελέγχου και βαθμονόμησης κ.λπ θα προσφερθούν  σύμφωνα με το πίνακα 2 λοιπών υλικών του παρόντος.

Τα ποσά στον πίνακα θα αναγραφούν χωρίς Φ.Π.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ)

|  | ## (1) | ## (2) | ## (3) | ## (4) | ## (5) | ## (6) | ## (7) | ## (8) | ## (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Α/Α | ## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ## ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΜ/ΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ | ## ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ | ## ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ | ## ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ | ## ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΩΝ | ## ΣΥΝΟΛ. ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (7)=(4)Χ(6) | ## ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ (8)=(7)/(3) | ## ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (9)=(8)Χ(3) |

## Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1- ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία

Τράπεζας:

Κατάστημα:

(Δ/νση οδός –αριθμός Τ.Κ. – FAX)

Ημερομην. Έκδοσης:

ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ………ΓΙΑ…………………ΕΥΡΩ.

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας……………οδός………..αριθμός………………….Τ.Κ……………]

[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών

Α) ………………οδός………………………αριθμός…………..Τ.Κ…………………

Β) ………………οδός………………………αριθμός…………..Τ.Κ…………………

Γ) ………………οδός………………………αριθμός…………..Τ.Κ…………………

Μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,]

Και μέχρι του ποσού των ευρώ……………………., για τη συμμετοχή  στο διενεργούμενο διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της………….., για την προμήθεια………………….., συνολικής αξίας………………………… σύμφωνα με τη με αριθμ. …………..Διακήρυξη σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της εν λόγω Εταιρείας] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των εταιρειών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται  στην διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………..(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ΕΝΑΝ (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή).

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 – ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης:

Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν……………………….για ευρώ

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση των εταιρειών…………………, οδός………………….αρ. ……………σύμβαση, που θα καλύπτει την ανάθεση……………..συνολικής αξίας………………….., και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η Εταιρεία ή της συμβατικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της προμήθειας ειδών……………, του ………………….ποσού.

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα…………………..παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση  Ένωσης  υπέρ των Εταιρειών 1) , 2) ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για τη Τράπεζά μας.

]

## ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «……………….»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ……………………………………….. ( ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ)

………….

ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ

# ΤΡΙΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ …………………………… (ΑΡ. ΔΙΑΚ. ………../2018)

# ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: ………..€

Στο ΠΕΙΡΑΙΑ σήμερα ../../.. μεταξύ των συμβαλλομένων:

αφενός η 2η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ, που εδρεύει στο ΠΕΙΡΑΙΑ επί της οδού ΘΗΒΩΝ 46-48   όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από την Διοικητή, κ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ, η οποία θα αποκαλείται  στη παρούσα σύμβαση «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και

αφετέρου της ΑΝΑΔΟΧΟΥ εταιρίας με την επωνυμία ……………….  .(Α.Φ.Μ……………, Δ.Ο.Υ.               )  που εδρεύει Στην ……………………….., όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ... …………………….., η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Α.  Την 28η/06/2018 διενεργήθηκε ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ»  CPV: 33696300-8 για  χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης (παράτασης) εννέα (9) μηνών  για τις ανάγκες των δημοσίων δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 2ης Υγειον. Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ ΔΘΝ3/2018 διακήρυξη αυτού.

Το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού κατακυρώθηκε στον ΑΝΑΔΟΧΟ με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία λήφθηκε κατά την υπ’ αριθ. ………………………………….. κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού

Β.  Μετά τα παραπάνω, η 2η Υ.Πε Πειραιώς και Αιγαίου, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο Προμηθευτής, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω προμήθεια, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες:

ANAΛΥΤΙΚΑ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  - Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ»  CPV: 33696300-8 για  χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με δυνατότητα προαίρεσης (παράτασης) εννέα (9) μηνών   για τις ανάγκες των δημοσίων δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 2ης Υγειον. Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου. Το υπό προμήθεια είδος θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την αντίστοιχη τεχνική και οικονομική  προσφορά του Προμηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας.

Η ισχύς της παρούσας ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της παρούσης, με δυνατότητα προαίρεσης (παράτασης) εννέα (9) μηνών.

Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει τα «είδη» του παρακάτω πίνακα

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ. | ΣΥΝΟΛ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛ. ΤΙΜΗ 3ΕΤΙΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ΑΡΘΡΟ 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης, είναι αυτή που ορίζεται από τη διακήρυξη  και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της.

Προαίρεση (παράταση) σύμβασης

Δυνατότητα παράτασης (9) μηνών με μονομερή απόφαση του οργάνου διοίκησης της 2ης Υγειον. Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου χωρίς αύξηση του Προϋπολογισμού με τις ίδιες συμβατικές τιμές και υποχρεώσεις. Με σύμφωνη γνώμη του αναδόχου δύναται περαιτέρω παράταση της σύμβασης  μέχρι εξάντλησης των υλικών και του προϋπολογισμού της σύμβασης  για όσα από τα συμβατικά είδη δεν θα έχουν παραγγελθεί εντός του χρόνου ισχύος αυτής.

Η σύμβαση θεωρείται  ότι έχει εκτελεστεί  όταν παραδοθεί  οριστικά στο σύνολο της προμήθειας , γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν  οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

Σημειώνεται ότι οι αναγραφόμενες ποσότητες  των ειδών είναι ενδεικτικές  και όχι δεσμευτικές , διότι οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε  ανάγκες Μονάδων Υγείας, ενώ ο Ανάδοχος – χορηγητής δε δικαιούται να αξιώσουν αποζημίωση από τη 2η Υ.Πε Πειραιώς & Αιγαίου σε περίπτωση μη προμήθειας – χορήγησης των συμπεριλαμβανομένων  στη σύμβαση ειδών, εφόσον οι ανάγκες  δεν επιβάλλουν αυτό. Δεσμευτικό θεωρείται μόνο το ποσό της σύμβασης.

Στην περίπτωση που το ποσόν της συμβατικής δαπάνης έχει εξαντληθεί, δεν θα εκτελούνται παραγγελίες χωρίς προηγούμενη έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 2ης Υ.Πε. Σε περίπτωση που χορηγηθούν είδη μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου ή όταν εξαντληθεί η συμβατική δαπάνη  και δεν έχει ειδοποιηθεί εγγράφως ο χορηγητής για τη συνέχιση της χορήγησης , η 2η Υ.Πε , δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση της εξόφλησης της αξίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3

ΤΟΠΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

###### 3.1.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία το συνοδό εξοπλισμό  στις Μονάδες – Κέντρα Υγείας και Τοπικά Ιατρεία σε δύο μήνες για τα χερσαία ΚΥ και τρεις μήνες για τα νησιωτικά ΚΥ από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το πρόγραμμα εγκατάστασης , επίδειξης και εκπαίδευσης θα καταρτισθεί σε συνεννόηση  με τους υπευθύνους. Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συνοδού εξοπλισμού μπορεί να παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας  ή για λόγους λειτουργικών αναγκών με απόφαση του οργάνου διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.

3.2 Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά (αντιδραστήρια – αναλώσιμα) στο τόπο όπως αυτός θα ορίζεται από τα δελτία παραγγελίας που αποστέλλονται από τη 2η Υγειον. Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, το αργότερο εντός (3) εργασίμων ημερών από τη κοινοποίηση της παραγγελίας.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

3.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει, την αποθήκη υποδοχής των υλικών για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 206, 207 του Ν. 4412/16

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η παραλαβή των  υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες , που συγκροτούνται  σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. (β) του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο άρθρο 208 του  ως άνω νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται  ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί  μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη διακήρυξη (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ).

Το κόστος διενέργειας βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα  (μακροσκοπικό – οριστικό – παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις  - απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 208 του Ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα  που συντάσσονται  από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες- δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επι της συμβατικής τιμής , με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε  η πρωτοβάθμια επιτροπή  παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται  για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή  παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν. 4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν  σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης , εάν ο τελευταίος  διαφωνεί με τα αποτελέσματα  των εργαστηριακών εξετάσεων, που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες  επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση  κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση  σε αυτόν των αποτελεσμάτων  της αρχικής εξέτασης  με τον τρόπο που περιγράφεται  στην παρ. 8 του άρθρου 208 του  Ν. 4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης  είναι υποχρεωτικό  και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.

Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης  δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση  όλων των προβλεπόμενων  από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 4

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

5.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-200… εγγυητική επιστολή  τ… ……………………., ποσού ………….,00 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας του υλικού έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος έως την ../../…..

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και  την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον Προμηθευτή μετά τη λήξη της.

5.2.  Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης του υλικού, ο Προμηθευτής πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα  (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παράδοσης του υλικού.

5.3.  Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 6

ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή των προμηθευτών θα πραγματοποιείται  τμηματικά  με έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την εκτέλεση της παραγγελίας και την διενέργεια ποσοτικής – ποιοτικής παραλαβής, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήψη του τιμολογίου.

Το σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία του υπό προμήθεια υλικού, τυχόν εργασίες εγκατάστασής του, την εκπαίδευση του προσωπικού των Μονάδων Υγείας και την εκπλήρωση κάθε άλλης συναφούς υποχρέωσης του Προμηθευτή, σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των …………………………………………………………………………………………………………..

ΕΥΡΩ

Οι πληρωμές  θα γίνονται με τη προσκόμιση  των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται  από τις ισχύουσες διατάξεις (παρ. 4, άρθρου 200 ν. 4412/16) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί  από τις αρμόδιες υπηρεσίες  που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής.

Στην αμοιβή του αναδόχου, περιλαμβάνονται  οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  , για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

Α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται  επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει).

Β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης  της Ε.Α.Α. ΔΗ.Σ.Υ. και ΟΓΑ 20%  επί της κράτησης του χαρτοσήμου.

Γ) Κράτηση 2% υπέρ  Ψυχικής Υγείας  σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007.

Ο Ανάδοχος  επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου  εισοδήματος  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 4172/2013, όπως εκάστοτε ισχύει).

Όλα τα τιμήματα  της παρούσας σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος χωρίς Φ.Π.Α.) παραμένουν σταθερά  και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση  ή αύξηση  έως τη συμβατική ημερομηνία  ολοκλήρωσης της προμήθειας.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  είναι κατ΄ελάχιστον  τα εξής:

- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/16.

- Αποδεικτικό εισαγωγής των ειδών στην αποθήκη του φορέα.

- Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε».

- Εξοφλητική Απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο  δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε».

- Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών  η αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται  μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος  από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή όπως άλλως ορίζεται  από τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού.

ΑΡΘΡΟ 7

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η Υπηρεσία δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση  παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση,

(β) αν  ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται  προς τις σύμφωνες  με τις διατάξεις  της σύμβασης – εντολές της Αναθέτουσας Αρχής.

(γ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί η ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,

(δ) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

(ε) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του Ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται αν ο προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση  οφείλεται σε ανώτερη βία.

Λοιπές κυρώσεις (πρόστιμα, ποινές, εκπτώσεις) , σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου.

Σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου ως έκπτωτου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που υπέστη.

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε περίπτωση οριστικής  απόρριψης  ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, από την Αναθέτουσα Αρχή ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 231 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις  του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται  κατά τη διάρκειά της όσον αφορά  τον αριθμό των Αναλυτών ο οποίος μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση μεταστέγασης,  συγχώνευσης ή κατάργησης  ΜΥ-ΚΥ και όσον αφορά στον αριθμό των εξετάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες χωρίς να τροποποιείται  το συνολικό οικονομικό τίμημα  και χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, όπως προβλέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις  του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου  , ως άρθρο 201 του ανωτέρω Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ της 2η Υ.Πε Πειραιώς και Αιγαίου και του Προμηθευτή και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από την Αναθέτουσα Αρχή, προς την οποία ο Προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Η Αναθέτουσα Αρχή  αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής. Εάν ο Προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

3. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. ΔΘΝ3/2018 διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 12

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στη παρούσα σύμβαση.

Πέραν των συνεπειών/κυρώσεων του Ν. 4412/2016, για τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της προμήθειας  από τον Ανάδοχο, ή για τυχόν απόρριψης  όλης ή μέρους της/των παραγγελίας/ων, η Υπηρεσία διατηρεί  επιπλέον  το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής ή αποθετικής ζημίας.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τα συμβατικά είδη σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά έγγραφα της σύμβασης,  εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης αυτής.

Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος με δικό  του προσωπικό, το οποίο ουδεμία σχέση έχει με το προσωπικό των δημοσίων δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 2ης Υγειον.Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου. Οι αμοιβές και οι εισφορές του προσωπικού του προμηθευτή, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

Ο ανάδοχος εγγυάται ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις  ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται  στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω  υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν  την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και τη σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης,  ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την  Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει  υπόψη του σε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με τη προμήθεια.

Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις, ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

Εφόσον ο Ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 13

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις.

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα οποία,  αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων η Αναθέτουσα Αρχή  έλαβε δύο αντίγραφα, ενώ το τρίτο έλαβε ο Προμηθευτής.

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

_____________________________________________________________________________________________

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                              ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

2ης ΥΓΕΙΟΝ .ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΛΓΑ  ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ

Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης

Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016

Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.

Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών